문서번호	물순환정책과-18758
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물순환정책과장
유동구		정병권	09/26 안대희
협조

『개봉5구역 주택재건축정비사업』

수질오염물질 배출부하량 할당 검토결과

2017. 9.

물순환정책과

수질오염물질 배출부하량 할당 검토결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 개봉5구역 주택재건축정비사업

○ 사업위치 : 서울특별시 구로구 개봉동 68-64번지 일대

○ 건축규모 : 사업면적 13,099.00㎡, 건축연면적 46,915.14㎡

○ 거주인구 : 사업 후 증가

구 분	세 대 수	인 구 수	비 고
사업 전	245세대	513명	실제거주인구
사업 후	317세대	837명	구로구 세대당 2.64명

○ 오폐수처리 : 서남물재생센터(분뇨처리포함)

□ 배출부하 할당

○ 할당방법 : 수질오염총량검토서 참조(붙임)

○ 할당결과

사업명	단위 유역	준공 년도	대상 물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점 (한강I)	비점
개봉5구역 주택재건축정비사업	안양A	2021	BOD	0.53	0.42	0.11
			T-P	0.030	0.027	0.003

□ 행정사항

○ 배출부하량 할당 검토결과 통보 : 자치구 인허가 부서

- 단, 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대 등 사업 변경시 추가 할당

붙 임 : 수질오염총량 검토서 1부.  끝.