문서번호	조경지원과-4570
결재일자	2017.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경소재팀장	조경지원과장
이용택		김태순	09/26 김제중
협조
	주무관		이병택

'17년 하반기 시설공사 하자조사 결과보고

2017. 09

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

2017년 하반기 시설공사 하자조사 결과보고

2017년 하반기 작은결혼식을위한 시민의숲정비공사 등 시설공사 정기 하자조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

하자조사개요

❍ 기    간 : 2017. 09. 18. ~ 09. 22.

❍ 조 사 자 : 지녹지 6급 김태순  녹지7급 이용택

전기운영 6 이병택

❍ 하자조사대상 : 작은결혼식을위한 시민의숲정비공사 등 11개소

❍ 하자조사결과

연번	공 사 명	도급업체	사 업 내 용	공사기간	하자담보 책임기간	하자발생내역
1	2015 양묘장 기반시설 정비공사	㈜유한화건 대표 김회인	지붕설치공사, 샌드위치판넬설치, 칼라 싱글철판지붕설치, 내외벽 미장 도색 등	2015.7.10. ~2015.8.21	2015.9.1. ~2018.8.31	하자발생 없 음
2	2015 연평양묘장 지하수개발공사	㈜만정개발 대표 현종하	지하수 개발 1식	2015.9.15. ~2015.11.3	2015.11.6. ~2017.11.5	하자발생 없 음
3	사능양묘장 창고 2개소 지붕정비공사	㈜유한화건 대표 김회인	창고2개소 석면지붕 철거 후 지붕정비	2015.11.24 ~ 201512.8	2015.12.16 ~ 2018.12.15	하자발생 없 음
4	2016년 연평 양묘장 기반시설 정비공사	한강설비 대표 김동진	석축쌓기 15㎡, 우배수관 120m 등	2016.9.19 ~ 2016.9.26	2016.10.4 ~ 2018.10.3	하자발생 없 음
5	2016년 덕은 양묘장 모터노후 전선 정비공사	㈜연일전력 대표 최재규	노후전선 155m 교체 등	2016.10.14 ~ 2016.10.19	2016.10.24 ~ 2017.10.23	하자발생 없 음
6	2016년 천호공원외1개소 정비공사	㈜엘엑스네트윅스 대표 김민호	산책로정비 543㎡ 자산홍 2,440주 등	2016.10.28 ~ 2016.12.06	2016.12.16 ~ 2018.12.15	하자발생 없 음
7	시민의숲공무직 샤워장 및 대기실 정비공사	㈜민우건설 대표 김주동	샤워장 타일 및 샤워시설 대기실 바닥 및 난방필름 등	2016.12.08 ~ 2016.12.22	2016.12.23 ~ 2017.12.22	하자발생 없 음
8	작은결혼식을위한 시민의숲 정비공사	명성종합건설 대표 이동은	쥐똥나무외 1종 231주 이식 및 화살나무 550주 식재, 차도용 블록70㎡,보도용블록 24.6㎡ 트랜치52.23m, 집수정 1개소 등	2016.12. 23. ~ 2017. 4. 21.	2017. 4. 25. ~ 2019. 4. 24.	하자발생 없 음
9	천호공원 정비 및 보수공사	성도조경 대표 박기운	철쭉 등 3종 1,330주 식재, 백송 2주 이식 등	2017. 5. 12. ~ 2017. 5. 24.	2017. 5. 30. ~ 2019. 5. 29.	하자발생 없 음
10	수목양묘장 기반시설 정비공사	화령이엔씨(주) 대표 신혜민	갈매:배수로정비 392m,지피류 잔디 306.4㎡ 식재, 노후배 수로 458n 철거 등 내곡:비닐하우스창고정비(파쇄기) 연평:출입문신설 및 이설, 휀스 10경간 등	2017. 4. 27. ~ 2017. 6. 15.	2017. 6. 19. ~ 2019. 6. 18.	하자발생 없 음
11	덕은양묘장 비닐 하우스설치 및 정비공사	㈜다물그린 대표 김영옥	노후비닐하우스 2개동 철거 및 2연동 설치 2연동하우스 노후비닐 교체 1동 3연동하우스 노후비닐 교체 2동 인버터모터실 정비	2017. 5. 8. ~ 2017. 6. 1.	2017. 6. 7. ~ 2019. 6. 6.	하자발생 없 음

보고자 의견

❍ 시설물의 정상적인 유지관리를 위하여 정기적인 순찰에 최선을 다하고자 함.

붙임. 하자검사조사서 11  .  끝.