	강서소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 보수 현장검수 실시 알림

1. 관련근거

가. 현장대응단-8146(2017.9.22.)호 “비상소화장치 소방용수시설 현장확인 통보”

나. 강서구청 물관리과-17334(2017.9.26.)호 “소방용수시설 요청사항 처리결과 회신”

2. 소방용수시설(소화전) 제수변 정비 완료에 따른 검수를 다음과 같이 알리니 이행에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 기 간: 2017. 9. 27. ~ 9. 29.〔3일간〕

나. 대 상: 지상식소화전

다. 검수사항

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 외관상태, 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

라. 행정사항

1) 민원 발생을 최소화 하기 위해 밸브조절 시 최대한 서서히 개폐 검수하여, 행정정보시스템 입력을 철저히 하고

2) 검수결과를 〔붙임2〕서식 활용하여 9. 29.(목)한 통보하시기 바랍니다.

붙임 1. 소화전(제수변)  보수 결과 1부

2. 소방용수 현지 확인결과서 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	김민하		대응총괄팀장	변두남		재난관리과장	09/27 이환종
협조자
시행	재난관리과-6946	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개