문서번호	시설과-3033
결재일자	2017.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
김영균	장창원	진병규		09/27 이용태
협 조
	공원운영과장		서동선
	공원운영팀장		代권지현

= 특정관리대상시설 =

2017년 일제조사 및 하반기 정기점검 추진계획

2017. 09.

동부공원녹지사업소

(시     설     과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

= 특정관리대상시설 =

2017년 일제조사 및 하반기 정기점검 추진계획

우리사업소 소관 특정관리대상시설의 효율적 관리를 위해 일제조사 및 하반기 정기점검을 병행 실시하여 시설물의 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

「재난 및 안전관리 기본법」제27조(특정관리대상시설 등의 관리 등)

▸ 특정관리대상시설 등의 지정․관리 및 정비

「재난 및 안전관리 기본법 시행령」제31조(특정관리대상시설의 지정 등)

▸ 특정관리대상시설 등의 정기 또는 수시조사

2017년도 특정관리대상시설 등 일제조사 요청(시설안전과-12097;‘17.08.18)

Ⅱ		추진개요

조사기간 : 2017. 10. 10 ~ 10. 31

조사대상

▸ 일제조사<지정대상>

구 분	공공업무시설	기타시설	비 고
지정기준	연면적 1,000㎡이상 지방자치단체청사	- 10년이상 경과된 교량․터널․육교 등 - 준공후 15년이상된 중․소형건축물	세부대상은 붙임 1 참조

▸ 정기점검 : 기존 관리중인 특정관리대상시설

연번	위 치	건 물 명	규 모	비고
1	동작구 여의대방로20길33	동부공원녹지 사업소 청사	지하1층, 지상2층 연면적 2,270.37㎡	-
2	성동구 뚝섬로273	서울숲 관리사무소	지하1층, 지상2층 연면적 2,307.78㎡	-
3	강동구 천호대로1298	길동생태 문화센터	지하1층, 지상2층 연면적 991.60㎡	-

추진방법 : 건축․토목․전기․기계 등 분야별 조사(점검)반 편성하여 추진

Ⅲ		세부추진계획

조사(점검)반 편성

토 목	전 기	건 축	기계(가스)	유지관리
시설(토목)6급 장창원	공업(전기)6급 강희진	시설(건축)7급 김영균	공업(기계)7급 김정중	시설물별 관리자

※ 전기안전공사․가스안전공사․소방서 등이 별도 점검한 경우 해당분야는 해당 점검으로 갈음

주요 조사(점검)내용

(일제조사) - 붙임 1 특정관리대상시설 지정기준에 해당하는 시설발굴

▸ 지정대상 규모의 시설물에 대한 경과년수를 건축물대장 등을 통해 확인

▸ 각 산하공원에 지정대상 규모의 시설 소재여부 조회

(정기점검) - 붙임 2 체크리스트에 따라 육안점검

▸ 피난시설규정 등 건축법상 저촉여부 및 기둥․보 등 주요구조부 손상여부

▸ 지반침하․옥상 물건적치․건축물 주변 등의 배수상태

▸ 담장 및 축대 등 부대시설의 안전성 여부

▸ 석축․옹벽 등의 균열 및 변형 발생여부

▸ 토목구조물의 손상상태 등

▸ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 및 유지관리 상태

▸ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부

▸ 가스차단기․경보기 등 정상작동 상태 및 가스밸브 노후여부 등

▸ 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부

▸ 배관의 파손․누수 및 유지관리상태

▸ 지하설비 누수․환기상태 및 배출기 작동여부

조사(점검)결과 조치

▸ 중대한 결함우려가 있는 경우 정밀점검 후 그 결과에 따라 조치

▸ 경미하게 보수하여야 하는 사항은 차년도 예산 반영하여 조치

▸ 조사(점검)결과는 재난관리시스템(NDMS)에 입력

Ⅳ		향후일정

일제조사 및 점검실시   : 2017. 10. 10 ~ 10.31

결과보고               : 2017. 11. 01

재난관리업무포털 입력  : 2017. 11. 02

Ⅴ		행정사항

산하공원에 점검계획을 통보하여 점검일에 입회 할 수 있도록 조치

붙 임  1. 특정관리대상시설 지정대상 1부.

2. 분야별 체크리스트 1부. 끝.