아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	주차계획과장
(경유)
제목	사업용차량 소방시설 전수점검 결과 제출

1. 주차계획과-3460(2017.09.14.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 사업용차량 소방시설을 전수 점검하고 그 결과를 아래와 같이 제출합니다.

가.점검대상

- 시내버스(65개사. 7,407대), 마을버스(141개사. 1,569대)

나.점검내용

점 검 사 항	점검결과	비 고
① 소화기 충압기준 여부	적정	미흡한 것은 교체 및 보충
② 소화기 위치선정 여부	적정
③ 10년 경과된 노후 소화기 비치여부	해당없음	교체완료
④ 소화기 안전핀 제가 불량 여부	해당없음	이상없음
⑤ 비상용 망치 기준수량 미달 여부	적정	시내버스 4개이상,마을버스 2개이상

. 끝.

	버스정책과장
주무관	곽현송		운행관리팀장	이정임		버스정책과장	09/27 김정윤
협조자
시행	버스정책과-9236	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁 15길 서소문별관 1동 5층	/
전화	02-2133-2707	/전송	02-2133-1065	/	kwak007@seoul.go.kr	/	대시민공개