문서번호	시설과-8743
결재일자	2017.9.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
★주무관	시설과장		시설안전부장
문현수	김도섭		09/27 강신재
협 조
	주무관					정연준
	주무관					문정주
	주무관					라승보

2017년 추석대비 상수도공사장 안전점검 결과 보고

2017. 9.

상수도사업본부

[시설안전부 시설과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

	2017년 추석대비 상수도공사장 안전점검 결과 보고

	□ 우리민족 고유 명절인 추석을 맞아 본부 및 사업소에서 시행하는 상수도 공사장에 대한 안전점검 및 정비를 실시한 결과를 보고 드림.

Ⅰ				안전점검 개요
		c

□ 관련근거

○ 2017년 추석대비 상수도분야 대책(기획예산과-8463, ‘17. 8. 30.)

○ 2017년 추석연휴 기습폭우 대비 풍수해 대응체계 확립(하천관리과-13462, ‘17. 8. 24.)

○ 2017년 추석연휴 기습폭우 대비 풍수해 대응체계 계획(시설과-7929, ‘17. 9. 4.)

○ 2017년 추석대비 상수도공사장 안전점검 계획(시설과-8016, ‘17. 9. 6.)

□ 점검대상

○ 본부 시행 1개 대형공사장(외부전문가 활용 추진)

연번	공사명	규모	사업비	공사기간
1	국사봉 배수지 건설공사	배수지 신설 : 12,000㎥ 송배수관 신설 : 200~1000㎜,, 연장 : 3.4km	18,870백만원	2016. 12. 1.~ 2019. 5. 19.

○ 수도사업소 및 정수센터 시행 공사장(자체 점검계획에 의거 추진)

- 송,배수관정비공사 21개소, 배,급수관정비공사 35개소 등

- 아리수 정수센터내 현재 시행중인 노후 생산시설 개량 공사 등

□ 점검기간

○ 안전점검 및 정비기간

- 점검기간 : 2017. 9. 12.(화)~9. 19.(화)

- 정비기간 : 2017. 9. 12.(월)~9. 21.(금)

➤ 대형공사장 안전점검 시행 : 2017. 9. 19.(화)

○ 점검 내용 : 추석대비 상수도공사장 안전관리 상태 점검

□ 점검방법

○ 본부 시행 건설공사장(합동점검)

- 외부전문가 1명

- 분야별 공사관리관 : 시설안전부 시설과

○ 수도사업소 및 정수센터 시행 상수도공사장

- 공사관리관 및 감리자 합동점검(자체점검계획에 의거 추진)

□ 외부전문가

점검조	점검자	기술자격	점검현장	비고
1조	*근채 ㈜도화 부사장	상하수도기술사	국사봉배수지건설공사장

○ 현장점검사진

❊ 외부전문가 현장점검	❊ 안전점검 평가회의

Ⅱ				안전점검 결과
		c

□ 본부 시행 상수도공사장 점검 현황

공사명	지적사항 및 조치결과			비고
	지적사항	조치완료	조치계획
국사봉배수지 건설공사장	7	7	0

□ 사업소 시행 상수도공사장 점검 현황

○ 수도사업소 시행공사

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
지적사항	7	5	-	2	-	-	-	-	-
조치완료	7	5	-	2	-	-	-	-	-
조치계획	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 정수센터 등 시행공사

구분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북	물연구원	자재센터
지적사항	5	-	1	2	-	2	-	-	-
조치완료	5	-	1	2	-	2	-	-	-
조치계획	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 상수도공사장 안전점검 결과내역 [붙임1] 참조

Ⅲ				조치계획
		c

○ 기 지적된 사항의 조치 결과를 공사관리관이 현장 확인 및 관리 시행

○ 추석연휴 집중호우 대비 공사장 비상연락체계 정비 철저

○ 현재 추진 중인 “여름철(풍수해) 대비 공사장 안전점검”과 연계하여 지속적인

안전점검 실시로 안전사고 사전 예방 철저

Ⅳ				행정사항
		c

□ 추석대비 상수도공사장 안전점검 결과 제출

○ 경영관리부 기획예산과로 결과 제출

□ 안전점검 외부전문가 수당 지출

○ 외부전문가 점검수당 지급

- 산출내역 예시 : 270,000원/일․인 × 1팀 × 1인 =270,000원

※ 한국엔지니어링협회 정책연구실-270호(2016. 12. 15.)에서 공표한 특급기술자 노임단가 적용

(270,333원을 → 270,000원으로 적용)

- 수당지급 : 산정한 금액을 원천징수 후 개인 무통장 계좌로 일괄 입금

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비(기본경비), 일반운영비(사무관리비)

붙임 : 1. 2017년 추석대비 상수도공사장 안전점검 결과서 1부.

2. 2017년 추석대비 상수도공사장 안전점검표(외부전문가) 1부

3. 2017년 추석대비 상수도공사장 안전점검계획 1부.

4. 추석연휴 대비 상수도공사장 비상근무조 명단 1부.  끝.