문서번호	시설관리과-8848
결재일자	2017.9.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장	시설안전부장
강정구		정윤홍	09/27 강신재
협 조
	주무관			이준연
	주무관			조인영

2017년 추석 대비

상수도 시설물 안전점검 결과보고

2017. 9.

	상수도사업본부
	시설안전부

2017년 추석 대비

상수도 시설물 안전점검 결과보고

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 연휴기간 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위한 상수도 시설물 안전점검 실시결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 2017년 추석 대비 상수도시설물 안전점검 계획(시설관리과-8033,2017. 9. 4.)

□ 점검 대상                                         (2016.12월기준)

구 분	배수지 (개소)	가 압 장 (개소)			노출 상수도관 (개소,㎞)
		계	유․무인	증 압	현수관로	지하철공사장	공동구
수 량	100	207	64	143	58 (10.2)	9 (5.4)	6 (29.5)

□ 점검 기간

❍ 시설물 사전점검 기간   : ’17. 9. 11.~9. 22.(  2주간)

❍ 추석 종합대책 추진기간 : ’17. 9. 27.~10. 10.(14일간)

□ 점검 방법

< 본부․사업소 합동점검 >

❍ 본부․사업소 합동점검 대상

- 지역배수지 31개소

- 특고압수전 가압장 15개소

❍ 점검자

- 본부 ┍ 토목분야 : 강정구, 조인영, 이준연

┕ 기전분야 : 유준영, 김진민, 오충환

- 사업소 : 시설물 및 순찰 담당주무관

< 사업소 자체점검 >

❍ 사업소 점검대상

- 1․2차 배수지 69개소

- 일반교량 현수관로, 공동구, 지하철 공사장 73개소

- 유․무인 가압시설 192개소

□ 점검 결과

❍ 사업소별 지적사항 : 총 53건

구 분	총 계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
건 수	53	2	6	5	10	13	5	10	2
합동점검	14	1	2	3	1	1	5	1	-
자체점검	39	1	4	2	9	12	-	9	2

※ 년도별 지적 현황

구 분	총 계	배 수 지	가압 시설	노출 상수도관
2017년	53	41	10	2
2016년	54	40	13	1

❍ 지적사항 조치현황 : 총 53건(완료 39건, 미조치 14건)

- 합동점검시 지적된 총          14건 중  5건 완료(미조치 9건)         - 사업소 자체점검시 지적된 총   39건 중 34건 완료(미조치 5건)

※ 사업소별 지적사항 미조치 현황 : 총 14건(9~10월중 정비예정)

구 분	총 계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
건 수	14	-	-	3	5	-	5	1	-

□ 행정사항

❍ 점검시 지적된 건수 중 미조치된 사항은 보수계획을 수립하여 빠른 시일내에 처리하고 결과를 제출토록 지시

※ 자체점검 조치결과도 향후 경영실적 평가 결과 반영

❍ 사업소와 긴급복구업체의 비상 연락체계 확보

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임 : 2017년 추석대비 상수도 시설물 합동․자체점검 지적내역 1부. 끝.