		관악소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	민원제기에 대한 회신

1. 평소 소방행정에 많은 관심을 가져주신 손정현님께 감사드립니다.

2. 서울특별시 응답소********4901587(2017. 9. 24.)호 『화재에 취약합니다』와 관련입니다.

3. 귀 하께서 제기하신 민원 사항에 대하여 다음과 같이 알려드립니다.

가. 민원제목 : 화재에 취약합니다

나. 답    변

민원의 요지는 해당 대상물에 소방시설이 설치되어 있지 않아 이에 대한 사실 여부를 문의 하신 것으로 판단됩니다.

해당 주소지에 있는 건물에 대해 건축물대장을 통해 확인해 본 바 연면적 100.33㎡의 일반주택으로 확인됩니다. 이는『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』 시행령 [별표 2]에 의거, 주택의 용도로 쓰이는 건물은 5층 이상인 주택만 특정소방대상물인 관계로 해당 주소지의 건물은 특정소방대상물에 해당되지 않습니다.

이에 따라 해당 건물은 소방시설을 의무적으로 설치하여야 하는 대상이 아닌 것으로 판단됩니다. 그러나 향후 귀하께서 걱정하시는 부분을 적극적으로 수용하여, 화재예방 및 안전시설 등 소방안전관리에 더욱 힘쓰겠습니다.

한편 민원사항 중 “음식 조리할 때 쓰는 가스버너 기구 및 가스호스가 나와있고 이음새가 취약하다”고 적어주신 부분이 있었습니다. 이에 대한 사항은 “관악구청 (☎02-879-5000)”에서 소관하고 있음을 알려드립니다.

끝으로 소방안전에 관심을 가져주신 귀하께 다시 한번 감사드리며 가정에 평안과 행복을 기원합니다. 기타 궁금한 사항이 있으시면 관악소방서 예방과 (☎02-875-4327)로 연락주시면 친절히 안내해 드리겠습니다.  끝.

담당자							홍인의			위험물안전팀장					이은주					예방과장					09/27 왕상욱
협조자
시행			예방과-18239									(						)		접수											(						)
우	08833					서울특별시 관악구 관악로 97															/			http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화								/전송			02)875-4375					/	22688@seoul.go.kr												/	대시민공개