“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 하반기 소방용수시설 일제점검, 정비 자체계획

1. 관련근거

가. 소방행정과-26048(2013.9.17.)호 『교대제 근무자 소방활동 지침』

나. 재난대응과-20265(2017.9.25.)호 『2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검 ․ 정비 계획 알림』

다. 재난관리과-6234(2017.90.26)호 『2017년 하반기 소방용수시설 일제점검, 정비 추진계획 알림』

2. 위 호와 관련 상계119안전센터 2017년 하반기 소방용수시설 일제점검, 정비 자체계획을 수립 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2017.10.1. ~ 10.31(1개월)

나. 대 상

- 소방용수시설 : 650개소(소화전:645, 저수조:4, 급수탑:1)

- 비상소화정치 : 19개소

- 비상소방용수 : 2개소

다. 동원 및 시간

- 조사자 : 주간근무자(09:00~13:00)

- 대기자 : 전일 야간근무자(09:00~13:00)

※ 비번근무자 활용시 비번자 출동대기, 주간근무자 일제조사실시(09:00~13:00)

라. 주요검검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생방지

○ 비상소방용수시설 관리카드 작성 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 조사 병행 실시

○ 지리조사 및 불법주정차 단속 추진

3. 행정 사항

가. 안전책임자는 활동상 안전사고 예방교육 및 상수도 배관 밸브잠금으로 주변지역 단수 등 기타민원 발생 방지 교육 철저

나. 소방용수시설 일제조사 시 복장은 활동복 기동모 착용 철저

다. 각 팀 용수담당자는 2017.11.3.(금)까지 결과 보고

붙임  1. 2017년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부

2. 2017년 10월중 일제소방용수시설조사 및  지리조사 일정 1부.

3. 2017년 하반기 일제소방용수시설 초과근무 일정 1부.  끝.

담당자	고영기		3팀장	박재흥		센터장	09/27 권종락
협조자
시행	상계119안전센터-4595	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 상계 119안전센터 (상계동)	/
전화	02-936-0119	/전송	3392-2736	/	yogi415@seoul.go.kr	/	대시민공개