아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	「동부청과시장 정비사업」성능위주설계 보완내용 검토결과 보고

1. 예방과-20678(2017.08.29.)호“성능위주설계 보완사항 완료내용 검토 요청(동부청과시장 정비사업 주상복합)”과 관련입니다.

2.「동부청과시장 정비사업 주상복합」성능위주설계자의 보완사항 조치완료에 대한“성능위주설계 확인·평가단원의 검토 결과”를 다음과 같이 보고합니다.

가. 보완내용 : 호스릴 옥내소화전 마찰손실 값은 수리계산 적용 등  31개사항

나. 검토위원 : 성능위주설계 확인 ․ 평가 단장 윤명오 등 9명

다. 검토결과 : 적 합

붙 임  1. 위원별 보완사항 검토의견서 1부.

2. 추가 보완의견 조치사항 1부.  끝.

담당자	이상전		예방팀장	장만석		예방과장	09/27 이홍섭
협조자
시행	예방과-23328	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	3706-1513	/전송	3706-1519	/	suri911@seoul.go.kr	/	부분공개(5)