	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	감염관리실 (출입문) 고장발생 보고

장비명(건명)	출입문	관리부서		중곡안전센터 구급대
고 장 일 시	2017.08.23	장 소		중곡안전센터 감염관리실
모 델 명	출입문
조 치 사 항	감염관리실 담당자 및 출입문 관련 엔지니어 방문 점검 실시함.
원인 및 상태	출입문 키패드 및 센서 불량 추정
담당자 의견	엔지니어 방문 점검 실시 키패드 교체 요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 9월 27일 장비담당자 소방교 성명 : 현 승 협 (인) 광진소방서장 귀하

	중곡119안전센터장
담당자	현승협		2팀장	채성주		119안전센터장	09/28 박성국
협조자
시행	중곡119안전센터-4524	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동) 1층 사무실(현장대응단)	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02-455-0119	/전송	02-454-0338	/		/	대시민공개