함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(길음)구급장비 수리완료 보고(E.O 가스 소독기)

1. 길음119안전센터-4553(2017.09.21.)호 “(길음)구급장비 고장발생 보고(E.O 가스 소독기)”와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 감염관리실에서 운용중인 구급장비의 수리가 완료되어 다음과 같이 보고합니다.

소속	일시	장비명	고장(정비)내역			담당자
			고장부분	수리결과	수리업체
길음안전센터 감염관리실	2017.09.26.	E.O 가스 소독기	펌프고장으로인한 작동 불가	EO35콘덴서 쿄체	퍼슨메디칼	1팀/장 윤묘수 2팀/사 김태원 3팀/교 최정균

붙임  1. (길음)구급장비 고장발생 보고서 1부.

2. (길음)구급장비 수리완료 보고서 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	최정균		진압3팀장	이영수		센터장	09/28 최득락
협조자
시행	길음119안전센터-4701	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-913-0119	/전송	02-913-0119	/		/	대시민공개