“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체 계획 보고

1. 재난관리과-6289(2017.09.27.)호 『2017년 하반기 소방용수시설 일제점검, 정비 추진계획 알림』과 관련입니다.

2. 소방용수시설을 보호․유지, 화재현장에서의 신속하고 원할한 소방용수 공급을 위한  『2017년 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 자체 일정계획』을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2017. 10. 10. ~ 11. 9.(기간:1개월)

나. 대 상

- 소방용수시설 : 360개소(소화전 359, 급수탑 1)

- 비상소화장치 : 8개소

다. 동원 및 시간 - 붙임3 참조

- 조사자 : 주간 근무자(09:00~13:00)

- 대기자 : 전일 야간 근무자(09:00~13:00)

라. 주요점검 및 추진사항

- 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

- 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

- 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

- 비상소방용수시설 관리카드 작성 및 정비

- 노후 소화전(30년 이상) 조사 병행 실시

- 지리조사 및 불법주정차 단속 추진

3. 행정사항

가. 안전책임자는 활동상 안전사고 예방 교육 및 상수도배관 밸브잠금으로 주변지역 단수 등 기타민원 발생 방지 교육 철저

나. 개별 조사담당자는 조사내용을 소방행정정보시스템에 현행화 철저

다. 용수담당은 2017.11.10.(금)까지 대응총괄팀 결과보고

붙임  1. 2017년 하반기 소방용수시설 일제수리조사 및 지리조사 일정.

2. 개인별 소방용수 담당 1부.

3. 2017년 하반기 소방용수일제조사 결과.  끝.

	월계119안전센터장
담당자	권준태		3팀장	이흥식		센터장	09/28 장석호
협조자
시행	월계119안전센터-4076	(		)	접수		(		)
우	01880	서울특별시 노원구 월계로 323 월계119안전센터 (월계동)	/
전화	02-907-0119	/전송	02-907-0119	/	30224@seoul.go.kr	/	대시민공개