투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 10월 중 다중이용시설 등 비상구 불시단속 계획

1. 관련문서

○ 언론보도(중앙일보 ‘17.5.17 / JTBC ’17.5.25) 「비상구 열었더니 낭떠러지 추락사」

○ 예방과-4115(2017.3.28.)호「2017년 비상구 안전관리 종합대책 보고(알림)」

○ 예방과-10192(2017.8.14.)호 「국민행복소방정책 비상구 등 안전픽토그램 보급 추진 계획」

2. 우리 서 2017년 10월 중 다중이용시설 등에 대한 비상구 등 피난 · 방화시설 불시 단속 계획을 다음과 같이 수립 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2017. 10. 10. ~ 10. 31.(기간 중 소방특별조사요원 지정일)

나. 대  상 : ***** 등 24개소 (숙박 14, 업무 2, 다중이용업소 8)

다. 편  성 : 소방특별조사요원 3개조 6명

라. 방  법 : 사전 통보없이 불시 현장 확인

마. 주요 확인사항

1) 비상구 폐쇄, 피난통로 장애물, 훼손 ․ 변경 행위 등

2) 다중이용업소 추락위험 비상구 파악 및 시설 개수 지도

- 안전로프 설치 : 붙임 그림참조

- 부식된 발코니는 교체 또는 보수 하고 흡연실 등 타용도 사용금지                       - 완강기 지지대 고정여부 확인, 고정상태 불량시 보강 지도

3) 관계인 자체 안전픽토그램 제작 · 부착 추진

3. 행정사항

가. 불시 단속 시 대상처 관계인에게 불편을 최소화하고, 경미한 사항은 현지시정 조치하기 바라며, 중대한 사항에 대해서는 입건, 과태료 및 시정보완명령 등 조치

나. 단속 후, 비상구 등 안전관리 사항 및 추락위험 비상구 설치방법 안내문 배부

다. 2층이상 다중이용업소 방문시 층별 비상구 현재 상태를 사진촬영

제출 시설 개수 추진

붙임  1. 2017년 10월 중 다중이용시설 비상구 불시 단속 대상 1부.

2. 비상구 안전관리 종합대책 추진실적 서식 1부.

3. 비상구 관리실태 등 확인 조사서 1부.

4. 「비상구 등 안전관리 안내」 안내문 1부.

5. 추락위험 비상구 안전로프 설치 방법 1부. 끝.

담당자	안수석		검사지도팀장	이승오		예방과장	09/28 이상일
협조자
시행	예방과-12408	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-3492-3439	/전송	02-3423-1119	/	scyms83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)