＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지

2017년 9월 28일(목요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		전경복
탐지구역				개포27블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포27		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 언남9길 7-14 (양재동 253-8번지)		상시 누수진단시스템 임착용역 계약체결과 관련하여, 수집된 누수의심지역(257번 위치 누수혐의)대하여 누수의심 구간, 80mm관로 다지점상관식 로거센서 3개소 설치 야간예약탐사 설치중.							80mm관로 누수적출
개포26		관 로 (음청식, L-로드탐사)		서초구 강남대로8길 39-42일대 (양재동 336-8번지)		상시 누수진단시스템 임착용역 계약체결과 관련하여, 수집된 누수의심지역(170번 위치 누수혐의)대하여 누수의심 구간, 150mm 음청식 탐지결과 누수 이상없음.							80~100mm관로
개포27		관 로 (음청식, L-로드탐사)		서초구 마방로10길 54-19일대 (양재동 272번지)		상시 누수진단시스템 임착용역 계약체결과 관련하여, 수집된 누수의심지역(218번 위치 누수혐의)대하여 누수의심 구간, 150mm 음청식 탐지결과 누수 이상없음.							150mm관로
개포27		관 로 (음청식, L-로드탐사)		서초구 마방로6길 7-19일대 (양재동 262-6번지)		상시 누수진단시스템 임착용역 계약체결과 관련하여, 수집된 누수의심지역(226번 위치 누수혐의)대하여 누수의심 구간, 100mm 음청식 탐지결과 누수 이상없음.							100mm관로
개포27		관 로 (음청식, L-로드탐사)		서초구 마방로6길 7-2일대 (양재동 265-30번지)		상시 누수진단시스템 임착용역 계약체결과 관련하여, 수집된 누수의심지역(245번 위치 누수혐의)대하여 누수의심 구간, 300mm 음청식 탐지결과 누수 이상없음.							300mm관로
개포27		관 로 (음청식, L-로드탐사)		서초구 마방로4길16-28일대 (양재동 248-9번지)		상시 누수진단시스템 임착용역 계약체결과 관련하여, 수집된 누수의심지역(273번 위치 누수혐의)대하여 누수의심 구간, 150mm 음청식 탐지결과 누수 이상없음.							150mm관로
- 기간제 근무자 작업현황
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남 (A조)	조광원 심강우 진기호		서초14		강남구 봉은사로21길 31-9일대 (논현동 176-8번지)		누수징후없음			-		19건
서초 (B조)	이천구 윤제근		개포27		서초구 마방로 4길 16-28일대 (양재동 248-9번지)		누수징후없음			-		47건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.

주무관	김재모		주무관	박홍		급수운영과장	09/28 박희철
협조자
시행	급수운영과-17950	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4865	/전송	3146-4889	/	sunamsan@seoul.go.kr	/	대시민공개