	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 이행여부 현장확인 결과보고[*******]

1. 예방과-28899(2017.9.28.)호『조치명령 이행여부 현장확인 계획[******] 와 관련입니다』

2. 다중이용업소 소방특별조사 결과 불량사항에 대한 조치명령 이행여부 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일시 : 2017. 9. 28.(목)

나. 확인대상 및 명령내용

대 상 명	주 소	명 령 내 용
*******	******* *****	스프링클러 헤드 3개소 함몰 완강기 표지판 미부착

다. 확 인 자 : 소방위 정성구, 소방위 김남현

라. 결과조치 : 완비(붙임문서 참조)

붙임  조치명령 이행여부 현장확인결과 1부.  끝.

담당자	김남현		담당자	정성구		검사지도팀장	김용철		예방과장	전결 09/28 박철우
협조자
시행	예방과-31190	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동 171-3번지)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4164	/전송	02-2052-0177	/	nhej0312@seoul.go.kr	/	부분공개(6)