노유자시설 현장 확인 보고서(***)

결재	홍보교육팀장	예방팀장	예방과장
	박종률	이윤정	09/28 박주경

2017. 9. 27.

대상명	***		위 치	**************
대표자 (점유자)	**	전화번호	*** **********		업 종	노유자시설
규 모	R.C 4/1층, 연면적 1,629.51㎡ 중 –1~4층 사용면적 1,629.51㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과 및 지도사항	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금 행위	폐쇄. 잠금행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 설치	계단참 등 물건적치 행위 없음
소방안전관리 컨설팅	김건원장에게 피난요령 및 소방안전 관련사항 교육함
소방차량 출동로 및 부서위치 등	진입도로 경사 및 협소로 고가차 등 특수차량 진입 불가함
피난사다리, 피난미끄럼틀, 구조대 등 피난시설 설치대상 사진 2매 첨부	계단 1개소 설치 및 피난사다리 2개소 비치됨

점검확인 : 소방장 박 재 호