피난·방화시설 불시단속 조사서(청운가***)

확인일:2017.9.11.

대상명	******		위 치	*************
대표자	***	전화번호	*************		주용도	일반음식점
규 모	R.C 4/1층, 연면적 594㎡ (일부일 경우 : 사용층 지상 1~2층, 사용면적 208.02㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	특이사항 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 등 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	비상구유도등 점등 불량 피난안내도 규격 불량 휴대용조명등 점등 불량	소방특별조사와 병행 실시하여 조치명령 실시
방화셔터 작동여부	해당사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	2층 비상구 발코니 안전로프 설치 권고
참 고

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박래성		김성문		09/28 최규태
협조	임영운