문서번호	급수운영과-17881
보존기간	년
결재일자	2017.9.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
최창원	김도묵	09/28 박희철
협 조

서비스반 일일 업무처리 일지(9.27)

2017.9.27

담당업무:구역관리 및 민원업무

(김도묵, 최창원)

연 번	수 요 가	접수내용	조 치 사 항	비 고
1	******* ************ ********** *** ***************************	밸브고장	-수압 : kg/㎠ -계량기구경 : 32(15)m/m -건물내용 : 지상층(402) -급수형태 : 직수 사용 -밸브고장실태 : 옥내 누수탐지 요청 민원 -조치사항 : 옥내 누수탐지 담당자 인계

□ 민원 접수 처리 현황

□ 상수도공사 현장 입회

연 번	상수도 공사 현장	현장 입회 및 조치 내용	비 고
-	-	-	-

연 번	위 치	현장 입회 및 조치 내용	비 고
1	탑성말1길 3-1 (염곡동 218-8)	-작업현황:상수도관 세척작업 지원 -작업내용:D100m/m 상수도관 공기세척작업 밸브작업 및 차량 지원업무
2	탑성말길 18-4 (염곡동 219-9)	-작업현황:상수도관 세척작업 지원 -작업내용:D80m/m 상수도관 공기세척작업 밸브작업 및 차량 지원업무
3	논현역 사거리	-순찰현황:지하철 공사현장 -순찰내용:신분당선 지하철 터파기 공사현장 순찰 확인, 점검

□ 기타작업현황