문서번호	시설보수과-3646
결재일자	2017.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	난지물재생센터소장
이상목		김일운	09/28 정흥순
협 조

센터 악취발생원 특별점검(주·야간) 결과 보고

2017. 9.

난지물재생센터

(시설보수과)

센터 악취발생원 특별점검(주･야간) 결과 보고

센터 내부 및 주변지역의 악취발생지점에 대해 주･야간 특별 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

관련근거

❍ 센터 악취발생원 특별점검(주･야간) 추진 계획[시설보수과-3284(‘17.9.4.)]

점검개요

❍ 일   시 : 2017. 9. 7(목) ~ 9. 11(월)

❍ 인   원 : 총 6명(2인 1조, 관리과 2명, 운영과 2명, 시설보수과 2명)

점검일	9월 7일	9월 8일	9월 11일
점검부서	시설보수과	운영과	관리과

❍ 시   간 : 주･야간 2회/일 점검(06:30~08:30시, 20:00~22:00시)

❍ 방   법 : 악취점검지점별 점검표에 의거 점검 후 작성 제출

❍ 대   상 : 센터 내부 및 외부경계 악취발생원(붙임 참조)

점검방법 및 조치결과

❍ 해당 조 특별 악취점검 실시 후 발생원인 파악

❍ 주변 청결 강화(물청소 등) 및 틈새 밀폐 조치 즉시 시행

❍ 지속적인 악취발생원에 대한 순찰 강화

기타사항

❍ 악취발생 및 탈취시설에 대해 계속적인 점검･관리(순찰)로 악취 저감에 만전을 기하고자 함

붙임 : 1. 악취발생원 특별점검 대상 지점 1부

2. 악취 순찰 점검표 3부.  끝.