문서번호	기전설비과-7699
결재일자	2017.9.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
임은비		조성태	09/29 유성종
협 조
	정수시설과장			유영춘
	주무관			함진각
	주무관			이승우
	주무관			오준식

영등포정수센터 자가용 태양광설비 전기요금 할인 신청 계획

2017. 9

상수도사업본부

【기전설비과】

영등포정수센터 자가용 태양광설비

전기요금 할인 신청 계획

신재생에너지 확대보급을 위해 개정된 한국전력의 할인제도에 적극대응하여 아리수 생산동력비 절감에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				추 진 배 경

□ 2017.5.1.시행 신재생에너지 전기요금 할인제도 개정(할인대상 확대)

❍ 할인제도 개요

- 적용대상 : 신재생에너지 발전으로 생산된 전기를 자가소비하는 산업용 및 일반용 고객

- 할인 요금적용 개정내용

내용	개 정 전	개 정 후
할인 비율	신재생에너지 자가소비량 비율에 따라 총 전기요금 10~20% 할인 (자가소비율이 20% 미만인 경우 할인 제외)	신재생에너지 자가소비로 절감되는 전기요금의 50% 할인 (자가소비량 × 전년도 해당 종별 중간 및 최대부하시간대 평균 판매단가 × 50%)
상수도 대상	- 대상없음 - (자가소비용 태양광 : 영등포정수센터 유일) (영등포 태양광 자가소비율 : 0.66%) (44GWh 연간소비, 0.294GWh 연간생산)	대상 : 영등포정수센터 태양광 311kW 총 할인 가능요금 : 약78,604천원(43개월간) - 할인예정 전기요금 : 1,828천원/월 ※ 산출식 : 붙임 참조
할인 기간	2017. 01. 01. ~ 2019. 12. 31(36개월간)	2017. 05. 01 ~ 2020. 12. 31(43개월간)

- 참고 할인금액 산출식 [‘16년 기준 산출]

․영등포태양광 연간 자가소비량 : 294 MWh(‘16년 기준)

․전년도 해당 종별 중간 및 최대부하시간대 평균 판매단가 : 149.28 원/kWh

‣ 월간 할인요금(원) = 294,000(kWh) × 149.28 (원/KWh) × 50% ÷ 12월

= 1,828,680원/월

Ⅱ				그간 추진내용

❍ ‘17.05.29. 신·재생에너지 전기요금 할인제도 안내 (생산부 ⇒ 영등포정수센터)

❍ ‘17.06.13 신·재생에너지 전기요금 변경 신청 (영등포정수센터 ⇒ 한전)

❍ ‘17.07. 영등포 정수센터 자가소비용 태양광설비 현장점검 (한전본사 남서울본부)

❍ ‘17.08.09 신·재생에너지 전기요금 할인 적용 불가 회신(유선)

- 불가사유 : 영등포정수센터 수전전력 변압기 공동이용 설비 해당

❍ ‘17.08.09, 09.18(2회) 신·재생에너지 전기요금 할인 신청관련 질의 (생산부 ⇒ 한전)

- 질의내용

① 영등포아리수정수센터(영등포구 양화동 1-29)지역의 한전 별도 전력 공급 시설이 없어, 협조요청으로 전력공급을 국익차원에서 변압기 공동이용 동의하였으나, 전기요금 할인 적용제외의 부당함.

(※ 변압기 공동이용 자계량기 설비 모계량기 사용량의 0.07% 극소량 해당)

② 태양광발전량을 계측하기 위하여 계량기가 설치되어 사용량 계측이 가능토록 시설되어 있어있음. 등

❍ 2017.09.25 신·재생에너지 전기요금 할인 신청관련 질의 회신

- 회신내용 : 자고객을 해지하여 전기사용 체약을 체결한 고객이 1호가 된다면  할인적용 가능

Ⅲ				조 치 계 획

□ 신재생에너지 확대 보급을 위하여 한시적으로 적용되는 전기요금 할인혜택을 활용하기 위하여, 자고객 4개소에 변압기 공동이용 고객 해지 후 사용량별 요금 분담 방식의 한시적 변경 필요(기간 : 2017. 11월 ~ 2020. 12월-38개월), 할인기간 후 변압기 공동이용 고객으로 복귀

❍ 변압기 공동이용 계약 해지 관련 협조요청 [2017. 09월]

- 자고객 4개소 내역

자수용가명	계약전력 (kW)	사용량 (kWh/월)	사용요금 (원/월)	사용설비
1596부대(군)	3	9	1,460	쥐산 항공등
한국전파기지국	5	2,487	366,510	정수센터내 기지국
(주)대우건설	7	189	96,340	막여과내 설비
㈜세인 교통정보과	1	83	15,570	버스정보안내단말기
합 계	16	2,768	479,880

- 자고객 요금분담 방식 적용으로 전력공급(별도 자가용 전력계량기 설치공사 필요)

❍ 변압기 공동이용 계약 해지 신청 [영등포정수센터, 2017. 10월]

- 신청서류 : 전기사용계약 변경신청서, 변압기설비 공동이용 고객 전기사용계약서

❍ 신·재생에너지 전기요금 할인 재신청 [영등포정수센터, 2017. 11월]

※ 총 전기요금 할인 가능액 (총69,490천원), 38개월간(2017.11월~2020.12월])

붇  임  : 할인신청 관련 추진서류 1식.  끝.