문서번호	도시관리과-11201
결재일자	2017.9.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도시경관팀장	도시관리과장
박흥기		한영환	09/29 임창수
협조
	주무관		심상훈

10차 경관사업 자문회의 개최 결과 보고

(도봉역 주변 경관사업 중간보고회, 9.28)

2017. 09.

도시계획국

(도시관리과)

10차 경관사업 자문회의 개최 결과 보고

(도봉역 주변 경관사업 설계용역 중간보고회/자문)

내실있는 경관 개선사업(설계용역)의 추진을 위해 제10차 경관사업 자문회의를 개최하고 보고 드림

Ⅰ		자문 개요

❍ 일    시 : 2017. 9. 28.(목) 14:20~17:20

❍ 장    소 : 도봉구청 회의실(지하 1층)

❍ 참 석 자

- 자문위원(3명) : 박미호(동국대학교 생태계서비스연구소 연구위원) 백지혜(디자인스튜디어 라인 대표)  윤경희(㈜여의건축 종합건축사사무소 이사)

- 서 울 시(2명) : 도시관리과장, 도시경관팀장

- 자 치 구(4명) : 도봉구 도시계획과장, 용역 책임기술자 등

❍ 자문대상 : 도봉역사 주변 경관사업 설계용역 중간보고회/자문

❍ 보고내용

- 과업의 범위·배경·추진일정/ 자치구 및 코레일 의견

- 착수보고회 자문의견 반영 및 기본설계안 확정 및 실행계획 등

❍ 자문내용 : 세부 실행계획 방향설정 및 기준 제시 등

※ 자문 개최 사진

대상지 현장 실사		중간보고회/자문회의

Ⅱ		주요 자문의견서

❍ 역사 주변 공간 정비계획

- 역사 서측 도봉로 방면 기존 보도는 사람들의 통행이 거의 없는 공간이므로 띠녹지(허리 정도의 관목) 식재로의 적극적인 계획 필요

- 역사 하부의 임대공간 배치 시 음식점만을 대상으로 하지 말고 공공의 공간(ex 공방, 북카페, 주민커뮤니티 공간 등) 등도 함께 될 수 있도록 코레일의 적극적인 노력 필요(제도개선 포함)

❍ 역사 하부 공간(통로) 조명계획

- 될 수 있는 한 간단한 배선과 간단한 조명기구 및 설치에 의한 밝기 개선과 색상을 표출하는 (R.G.B.W.) 용도의 등으로 선정하여 다양한 시각적 경험을 통한 흥미로운 공간 구성 권장

- 법원/동쪽 입면은 보행안전과 조명환경이 문제가 있어 보이므로 보안등을 보완하여 보행자의 안전 배려 및 경관이 좋아지도록 검토

Ⅲ		행정 사항

❍ 자문위원 의견서, 도봉구(도시계획과) 통지

❍ 2017.10.27. 도봉역 주변 경관사업 설계용역 최종 자문 예정

❍ 자문위원 참석수당 지급 : 450천원

- 150천원(2시간 이상)/1인 × 3명

- 예산과목

정책사업명	단위사업명	세부사업명	통계목	품의예산
도시관리의 질적수준제고	도시건축공동위원회 운영 등	도시·건축공동위원회운영	사무관리비	150,000원
		소외·낙후지역 도시경관개선	사무관리비	300,000원

따로붙임  1. 자문단 자문의견서 1 부

2. 자문위원 참석자 서명부 1 부

3. 자문 의견서(위원별) 1 부

4. 중간보고 자료(pdf파일) 1 부.  끝.