화재취약대상 간부 현장확인 결과서

검사일자 : 2017. 9. 28.(목)

1. 확인대상

대 상 명	이마트 천호점			전화번호	2224-1100
소 재 지	****454-1	대표자	㈜신세계	주 용 도	판매시설
건물구조	**************************			소방안전관리자	정만호

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 소방시설 관리상태 확인함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 주방 자동식소화기 설치됨 2개월 주기 자체 점검 실시
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 소방통로 확보 됨 매장내 통로확보 등 장애요인 없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 월단위 유형별 자체소방훈련 실시

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방령   성 명    김 연 출 (인)

결재	소방행정과장		소방서장
	김연출		09/29 권혁민
협조