문서번호	간호부-10800
결재일자	2017.9.29.
공개여부	대시민공개

주무관		팀장		간호1과장					결재
김은희		代강세란		09/29 김남희
협 조	주무관
	이복남

10월 환자안전관리 점검표

☐ 부서/팀: 간호부 32병동/ 점검일: 2017.9.28.(목)/ 점검자: 김은희

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량시)
의료 기기 관리	산소기	작동 및 잠금 상태 이상	유□, 무■
		증류수 적정선	양호■,불량□
	흡입기 (suction기)	압력 유지 및 작동상태	양호■,불량□
	환자감시장치 (EKG Monitor)	SpO2, BP, P, R 표시 기능	양호■,불량□
		EKG Monitor 작동상태	양호■,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호■,불량□
	수액주입기구	주입속도 조절 및 작동 상태	양호■,불량□
		이상 소견 시	양호■,불량□
	제세동기	전원작동 및 충전상태	양호■,불량□
		패들정리 확인	양호■,불량□
의료 용구 관리	환자운반차	바퀴작동 상태	양호■,불량□
		운반차 난간	양호■,불량□
	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호■,불량□
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호■,불량□
	샤워트롤리	전원작동 및 충전상태	양호■,불량□
		높이조절 레버작동	양호■,불량□
응급kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간확인	유■, 무□
		intubation-set작동 상태	양호■,불량□
각실 관리	병 실	상두대 주위 안전 상태 (가습기, 화분, 칼, 가위 등 제거)	유■, 무□
		침상 lamp 작동상태	양호■,불량□
		call bell 작동상태	양호□,불량■
		침상난간 상태	양호■,불량□
		낙상주의 표지판 부착	유■, 무□
		소화기 정 위치	( 3 )개
	오물처리실	감염성 폐기물박스 뚜껑부착	( 6 )개
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호■,불량□
		오물처리 상태	양호■,불량□
		일반(흰색)과 오염 세탁물(노란) 분리상태	유■, 무□
	화장실	call bell 작동	양호■,불량□
		미끄럼방지 부착 상태	유■, 무□
	휴 게 실	환경 청결 상태	양호■,불량□
교 육	간병인 및 자원봉사자	안전관리교육 실시	간병인, 조무사: 4회/20명 자원봉사자: 15회/72명	9월 실적
	직원	안전관리교육 실시	4회/48명	9월 실적 (매주 월요일)
에너지		컴퓨터 절전모드사용, 낮 창가쪽 전등소등	양호■,불량□
		중식시간 사무실 소등 및 컴퓨터 전원차단	양호■,불량□
		개인전열기 철거 및 에너지 절약행태 개선	양호■,불량□
특이사항 (9월 병동 수리실적)		- 9월 8일 : 3호실 3번 침대 높낮이 레벨(크랭크축) 윤활제 도포 직원 탈의실 옷장문 경첩 윤활제 도포