특수장소점검확인서[****〕

**************	***********************
*******************	************************
**************	*************
******************************	***************

소방시설	지적내역	조치사항	보완기간	확인결과	비고
소화설비	1. 지구음향장치 연동 안됨 - 본관 전체(선로 분리됨)	정비요함	9. 4 ~ 9.23	완비
경보설비	1. 유도등 점등 불량임 - 신관 수신기 점등선로 불량임(자동.수동기동 안됨)	정비요함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박희춘		유용석		09/29 김연경
협조	김기환