문서번호	역사문화재과-17607
결재일자	2017.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	국가문화재관리팀장	역사문화재과장
최영민	정재옥	09/22 김수덕

2017년 추석명절 연휴 대비

문화재 경비인력 근무실태 점검계획

2017. 9.

역사문화재과

〔국가문화재관리팀〕

추석명절 연휴 대비 화재 및 안전사고 예방을 위한

문화재 경비인력 근무실태 점검계획

추석 명절연휴 대비하여 경비인력 근태와 방재시설 운영실태 및 안전 사고(화재 등)를 미연에 방지 하고자 주요문화재에 대한 점검을 실시하여 문화재 관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ

점검개요

❍ 점검일시 : 2017.9.26.(화) 21:00 ~ 23:00

❍ 점검대상 : 경비인력 배치 문화재 경비초소 25개소

※ 직원별 점검대상지 “붙임 1” 참고

❍ 점검반 : 역사문화재과 직원 25명

❍ 점검내용 : 경비인력 근태 및 방범·방재시설 운영 실태 등

- 근무복착용여부, 근무일지 정상기록 여부

- 근무수칙 및 비상연락망 비치여부

- 근무시간 준수 및 초소내 전기기구 사용으로 화재위험 여부

- 방범·방재시설 : 소화기, 방범 방재설비, CCTV, 전자순찰기 작동여부

- 화재발생 위험요소 및 근무자 건의사항 청취 등

Ⅱ

추진계획

❍ 점검요령

- 점검자는 21시 이전 대상지 도착, 점검 실시후 사무실 복귀 또는 귀가

※ 점검시간 : 점검대상 문화재에 도착후 21시부터 동시에 일제점검실시

- 점검자는 점검표에 의거 점검 후 문자메시지 이상유무와 점검종료 통보

※ 국가문화재관리팀 담당 최영민 : *************

※ 문자내용(문화재명, 점검자, 점검종료 시간, 이상유무 등)

❍ 점검분야 : 5개분야 17개 항목

【근무현황】

- 근무자 확인, 근무일지 비치 및 정상 기록 여부, 근무수칙 및 비상연락망          비치여부, 문화재 안전관리 책자 비치 여부, 문화재 안전관리 수첩 비치여부

【순찰현황】

- 전자순찰기 작동여부, 전자순찰기 점검개수, 순찰 주기 확인

【소방설비】

- 소화기 설치개수, 압력게이지 정상여부 확인

【방범시설】

- cctv 설치대수 및 정상동작여부 확인, 방범센서 정상 동작 여부

【전기기구】

- 나화(불꽂이 있는) 전열기(전기,가스), 합선, 누전, 콘센트 과다연결 등

Ⅲ

조치계획

❍ 경미한 사항 현장시정(교육 및 당부) 조치하고 중대한 사항은 확인서 징구

❍ 점검자는 점검표에 의거 점검 후 및 점검표 익일 제출 - 붙임 2

❍ 점검 요령에 따라 현장 점검, 문자 전송 후 사무실복귀 및 귀가

Ⅳ

행정사항

❍ 점검에 따른 초과근무 수당 지급

- 초과근무 명령 : 초과근무시간 인정(역사문화재정책팀 협의)

※ 점검 직원별 각자 행정포탈 복무관리에 초과근무 사전명령 등록

- 예산과목 : 재무국, 재무과, 행정운영경비, 인력운영 경비(인건비, 보수)

붙임 1. 점검대상 목록 및 점검반 편성       1부.

2. 근무실태 점검표 및 점검요령          1부.

3. 확인서 양식                           1부. 끝 .

【붙 임1】

점검대상 목록 및 점검반 편성

연번	관리단체	문화재명	위 치	근무 인원	근무형태	전화번호	점검자
	합 계	25개소		144			1인 1조
1	역사문화재과 (4개소, 20명)	최규하 가옥	서교동 467-5	4명	1인1조3교대	3144-2038	전소영
2
		이상범 가옥	누하동 178	4명	1인1조3교대	733-2038	한기민
3
		보신각터	관철동13-21등	8명	2인1조3교대	2148-4169	문은순
4
		박정희가옥	중구 신당5동 62-43	4명	1인1조2교대	2231-5143	이훈영
5	서울역사박물관 (1개소, 4명)	경교장	종로구평동108-1	4명	1인1조3교대	735-2038	최영민
6	북서울꿈의 숲 (1개소, 4명)	창녕위궁재사	번동 93	4명	1인1조3교대	2289-4026	이석현
7	종로구 (9개소, 74명)	흥인지문	종로6가69,94-1	12명	3인1조3교대	2148-4166	신승재
8
		동 묘	숭인동 238-1 등	8명	2인1조3교대	2148-4167	김휘중
9
		창 의 문	청운동	9명	2인1조3교대	730-1365	김동천
10
		탑 골	종로구 종로 99	8명	2인1조3교대	2148-4176	류지원
11
		문 묘	명륜동3가 53 등	16명	4인1조3교대	2148-4168	한상훈
12
		혜 화 문	혜화동	8명	2인1조3교대	2148-4177	신철민
13
		장면 가옥	명륜동 36-1	4명	1인1조3교대	2148-4173	황향선
14
		고희동 가옥	원서동 16	5명	1인1조4교대	2148-4165	윤여불
15
		박노수가옥	옥인동 168-2	4명	1인1조3교대	2148-4171	김용수
16	중구 (2개소, 11명)	광 희 문	광희동2가 105	6명	2인1조3교대	3396-5899	이재열
17		환 구 단	소공동 87-14 등	5명	2인1조3교대	318-0861	박 원
18	성북구 (2개소, 8명)	삼군부총무당	삼선교로4길 147	4명	1인1조3교대	741-3265	김기훈
19		심우장	성북동 222-1	4명	1인1조3교대	*************	윤한백
20	은평구 (2개소, 8명)	인조별서유기비	역촌동 8-12	4명	1인1조3교대	************	강석태
21
		금성당	서오릉로17길 16-11 지층길	4명	1인1조3교대	741-3265	서춘성
22	동작구 (1개소, 4명)	용양봉저정	본동 10-30	4명	1인1조3교대	820-9258	오문선
23	강동구 (1개소, 6명)	암사동 선사주거지	암사동139-2 등	6명	2인1조3교대	주) 3425-6520 야) 3426-3857	정윤경
24	송파구 (2개소, 5명)	풍납동 토성	풍납동 197	3명	1인1조 주간근무	470-0996	황정로
25		석촌동 고분	석촌동 245	2명	2인 야간근무	412-0507	이정민

【붙 임2】

근무실태 점검표 및 점검 요령

구분

점 검 사 항

점 검 결 과

비고

근무현황

○ 점검시 근무자 인원 및 성명

- 근무자 근무복 착용여부

- 근무일지 비치 및 정상 기록여부

- 근무수칙 및 비상연락망 비치여부

- 비상연락망 업그레이드 여부

○ 문화재안전관리 책자 비치여부

○ 문화재안전관리 수첩 비치여부

성 명	핸 드 폰

착용/ 미착용

정상 / 미흡(사전기재 등) / 미비치, 미기재

비치 / 미비치

업그레이드 유/무

비치 / 미비치

비치 / 미비치

순찰

현황

○ 전자순찰기 작동여부확인

○ 전자순찰기 점검개수

○ 근무자의 순찰 주기 확인

정상 / 불량 / 없음

(     ) 개

1일 (   )회 /  (   )시간 간격

소방설비

○ 문화재내 소화기 배치

- 소화기 설치 개수

- 점검표에 검사기일 기재확인

- 압력게이지 정상위치 확인

○ 소화전 설치

(     ) 개

정상 / 불량

정상 / 불량

(     ) 개 / 없음

방범

시설

○ CCTV 설치 대 수

○ CCTV 정상동작여부 확인

○ 방범센서 정상 동작여부 확인

(     ) 개 / 없음

정상 / 불량 / 미설치

정상 / 불량 / 미설치

전기

기구

○ 나화(불꽃이 있는) 전열기(전기,가스)

○ 합선, 누전, 콘센트 과다연결 등

없음 / 있음 (   )개

없음 / 있음 (   )개

점검자   성명 :         (서명)

□ 근무현황 점검요령

① 점검 근무자 인원은 근무중인 경비인력의 성명과 핸드폰 번호를 전부 기재

② 근무복 착용여부 : 파란색망사조끼(문화재 관리인이라는 패찰 포함)를 지급하였으므로

착용여부 동그라미 ⇒ 미지급시 추후 조치요청 대상

③ 근무일지 비치여부 및 정상 기록여부

㉮ 정상 또는 미흡(사전기재), 미비치, 미기재 동그라미

㉯ 사전기재한 경우 확인서를 받을 것 : 1시간 간격으로 근무일지 시간을 기록하도록 되어있음

예시) 환구단 근무자 아무개는 근무일지를 사전기재 하였음을 인정합니다. 날짜, 확인자

㉰ 근무수칙 및 비상연락망 비치여부는 한 장 한 장 넘겨 보시고 현재 근무중인자의 이름과

비상연락망이 업그레이드 되어 있는지 확인바람.

업그레이드 유무에 동그라미,  ⇒ 추후 조치요청 대상

④ 문화재 안전관리 업무수첩 및 문화재 안전관리 책자 비치여부 동그라미

㉮ 문화재 안전관리 업무수첩은 파란색 A4용지 1/2 크기의 책자

㉯ 문화재 안전관리는 문화재청 발간 방화 초동대응 메뉴얼 책자로 회색 B5 사이즈 책자

미비치시  ⇒ 추후 조치요청 대상

□ 순찰현황 점검요령

⑤ 전자순찰기 작동여부 확인

㉮ 정상/불량/없음에 동그라미.  ⇒ 추후 조치요청 대상

□ 소방설비현황 점검요령

⑥ 소방설비

㉮ 문화재내 소화기 배치된 경우는 소화기 설치 개수를 써주시고

㉯ 점검표에 검사기일 기재확인하고 압력게이지 정상위치 확인후 정상/불량 동그라미

검사기일 확인시 어두운 경우 경비인력에게 손전등 비추게 하여 확인바람. 추후 조치요청 대상임

정상	불량

㉰ 소화전 설치는 있으면 몇 개, 없는 경우 없음 동그라미

□ 방범시설 현황 점검요령

⑦ 방범시설 점검

㉮ CCTV 정상동작 여부 확인은 경비초소내 육안으로 확인가능 CCTV 영상의 숫자를 적고

㉯ CCTV 정상동작여부 확인- 정상/불량/미설치 동그라미 (불량의 경우는 화면이 검은색)

㉰ 방범센서 정상 동작여부 확인에서는 설치된 장소에 가서 소리가 나는지 안나는지 확인후  정상/불량/미설치에 동그라미.  ⇒ 추후 조치요청 대상

⑧ 전기기구 점검은 불꽃이 있는 전열기 유무와 있는 경우 숫자 적음

사용중인 콘센트의 과다연결 여부와 합선, 누전 여부 확인

경비초소내 TV는 볼수 없도록 되어 있습니다. 2013년 2월에 전부 없애도록 공문 시행하였고 상․하반기 교육실시하였으나 간혹 스마트폰으로 드라마를 시청하는 초소가 있으면 점검표 맨 밑에 ※ 표시를 하고 스마트폰 TV시청중이라고 써주시기 바랍니다. ⇒ 추후 조치요청 대상

점검자 확인후 서명하시고 제출해 주시기 바랍니다.

근무자에게 확인서를 요청할 경우(징구대상)

㉮ 근무일지 미리 기재해 둔 경우(예 : 9시 점검했는데 새벽 2시, 3시 등 전부 기재해둔 경우)

㉯ 점검시간에 자리를 비운 경우

㉰ 근무중이나 술냄새를 풍기고 있거나 누워서 자고 있는 경우

⑬ 기타 참고사항

별 이상이 없는 경우 담당자 최영민에게 문자전송 (예시 : 창의문 홍길동 환구 점검 완료, 이상 없음), 혹시 확인서를 못쓰겠다고 버티는 경비인력이 있으면 그 자리에서 담당인 최영민 주무관에게 전화하셔서 확인서 요청 대상 맞느냐고 통화후 날인거부라고 표기하시고 사진 및 내용을 적으셔서 제출하여 주시기 바랍니다.

1년에 두 번 경비인력 근태점검을 실시하고 있지만, 늘 확인서는 발생하고 있습니다. 꼼꼼히 점검해 주시면 올 하반기를 경비인력 관리에 어려움 없이 지낼 수 있습니다.

점검시 경비인력에게 지금 지키고 있는 문화재가 역사적으로 어떤 의미가 있고, 왜 이자리에 있는지 아는냐고 점검 시 말문을 트시며 점검을 하면 수월합니다.

늦은 귀가시 안전을 염두에 두시기 바라며, 무사히 완수하시고 다음날 오전중 점검표를 최영민에게 전달해 주시기 바랍니다. 늘 감사합니다.

※ 담 당  : 최영민 주무관 *************

확 인 서

근   무   지 :

성        명 :

주민등록번호 :

징 구 사 유  :

2017년     9월     26일

위 사실 확인자 :            (인)

서울특별시장(역사문화재과장) 귀하