	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체 계획 변경 보고(고덕)

1. 재난관리과-6402(2017.9.28.)호 “2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림” 관련입니다.

2. 위와관련, 겨울철 대비 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 기    간 : 2017. 10. 10.(화) ~ 11. 8.(수)

○ 1팀 : 10. 23. ~ 10. 26, 2팀: 10. 10. ~ 10. 13, 3팀: 10. 16. ~ 10. 20.

나. 점검대상 : 총 468개소

총 계	소화전(461)			저수조	비상소화장치
	소 계	지상식	지하식
468	461	194	267	1	6

다. 점 검 자 : 소방장 *** 등 15명 【안전책임자 : 센터장 및 각 팀장】

라. 세부계획 : <붙임 1> 참조

마. 결과제출 : 2017. 11. 7.(화)

3. 일제점검(정밀조사)시 유의사항 등

가. 소화전 도색, 보온 공사 대상 조사 병행 실시

❍ 향후 도색, 보온 공사 계획 시 결과(위치도 및 전경 사진) 제출

나. 횡단보도 및 버스정류장 등 설치된 보행지장 소화전 조사

❍ 소방용수시설로 인한 보행지장 및 인명사고 우려대상 철저히 조사

다. 급격한 밸브 개폐 조작 금지

❍ 소방용수시설 출수 점검 시 급격한 밸브개폐를 피하여 서서히 조작

❍ 밸브개방 시 순서에 따라 점검하여 적수발생 등 민원발생 방지

※ 몸통소화전 ⇒ 제수밸브(폐쇄 시 역순) [붙임 참고]

라. 노후 소화전 조사 철저

❍ 30년 이상 노후 소화전에 대한 정밀조사 철저

마. 소방용수시설 데이터 현행화 입력철저

❍ 일제점검 · 정비결과 변경사항 및 고장소방용수시설 상태(사용가능/불가능) 등을 119행정정보시스템에 수정 · 입력 철저

붙임  1. 2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검 대상(변경) 1부.

3. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검 표찰 발견 결과 1부.  끝.

	고덕119안전센터장
담당자	김준경		2팀장	최양규		119안전센터장	10/05 임규섭
협조자
시행	고덕119안전센터-4002	(		)	접수		(		)
우	05231	서울특별시 강동구 아리수로50길 60 고덕119안전센터	/
전화	02-426-0431	/전송		/	graydust119@seoul.go.kr	/	대시민공개