문서번호	자원순환과-16998
결재일자	2017.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
실무사무관	자원회수시설팀장	자원순환과장
김학춘	최영효	09/29 최홍식

추석 연휴 대비 자원회수시설 점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

자원순환과

추석 연휴 대비 자원회수시설 점검 결과보고

추석 연휴를 대비하여 4개 자원회수시설 자체점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

▢ 점검개요

○ 일 시 : 2017. 9. 20(수) ~ 9. 21(목)

○ 대 상 : 4개 자원회수시설

시설명	위 치	용량 (톤/일)	소각량 (톤/일)	가동률(%)
양 천	양천구 안양천로1121(목동)	400	326	81.5
노 원	노원구 덕릉로 70길99(상계동)	800	608	74.0
강 남	강남구 남부순환로 3318(일원동)	900	819	89.4
마 포	마포구 하늘공원로 86 (상암동)	750	625	84.7

※ 소각량 및 가동율은 2016년 기준

▢ 점검내용

○ 연휴기간 중 근무체계

- 사무실 당직자 및 중앙제어실 조별 근무자 명단 확인

○ 위기사항 발생 시 비상연락 체계 유지

- 처리절차 및 보고체계 정비 및 긴급보수를 위한 협력업체 연락체계 구축

○ 유관기관 비상연락체계 확립 상태

- 유관기관 비상연락체계 유지상태(한전, 도시가스, 소방서 등)

○ 자원회수시설 간부 비상연락체계 유지상태

- 운영소장, 기술 및 운전책임자 등(비상시 신속한 조치가능 여부)

○ 시설운영상태

- 시설운전 이상 유무, 생활쓰레기 잔량확인, 소각재 재고 및 보관상태 점검 등

▢ 점검결과

○ 연휴기간 근무자 근무명령 편성표 수립

○ 유관기관 및 자체 비상연락망 구축, 유시시 대비체계 유지

○ 4개 시설 생활폐기물 소각 등 정상운영

○ 작업공간 및 시설주변 청소 상태 양호

< 연휴대비 특별점검내역 >

일 시	장 소	점 검 자	점 검 결 과	비 고
9. 20(수) 10:30 ~ 11:00	양천자원회수시설	공업5급 김학춘 공업7급 박경리	근무상황 및 시설운영 이상없음
9. 20(수) 11:30 ~ 12:00	마포자원회수시설	공업5급 김학춘 공업7급 박경리	근무상황 및 시설운영 이상없음
9. 20(수) 11:00 ~ 15:00	강남자원회수시설	공업6급 박태원 공업6급 양희석	근무상황 및 시설운영 이상없음
9. 21(목) 13:00 ~ 17:00	노원자원회수시설	공업6급 박태원 공업6급 양희석	근무상황 및 시설운영 이상없음

▢ 행정사항

○ 점검시 비상연락망 업데이트 미흡 등은 현장 시정조치하고,

○ 지속적인 점검․관리로 안정적인 시설운영 확보토록 행정계도함

붙임 : 자원회수시설 점검결과표 각 1부. 끝.