	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설 자체점검 결과 조치명령대상 확인점검 결과보고(우진프라자/롯데칠성음료(주)북부지점/방학노인복지센터/창동주공2단지아파트/영진빌딩))

1. 관련문서

○ 예방과-11550(2017.9.12.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(우진프라자)』

○ 예방과-11640(2017.9.14.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(롯데칠성음료(주)북부지점)』

○ 예방과-11545(2017.9.12.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(방학동노인복지센터)』

○ 예방과-10775(2017.8.28.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(창동,주공2단지아파트)』

○ 예방과-11593(2017.9.13.)호 『소방시설등 종합정밀점검 관련 조치명령서(영진빌딩)』

2. 소방시설 자체점검결과 조치명령 대상에 대한 현장확인 점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 점검일 : 2017.9.29

나. 대  상 : 우진프라자 등 5개소

다. 확인자 : 소방위 이경석, 소방교 조재영

라. 확인결과 : 완비

대 상	위 치	점검구분	명령일	보 완 완료일	확인일	확인 결과
우진프라자	해등로26길 7	작동기능점검	2017. 9.12	2017. 9.25	2017. 9.29	완비
롯데칠성음료(주) 북부지점	도봉로110다길 70	작동기능점검	2017. 9.14	2017. 9.25	2017. 9.29	완비
방학동노인복지센터	시루봉로15라길 59-9	작동기능점검	2017. 9.12	2017. 9.25	2017. 9.29	완비
창동주공2단지 아파트	해등로12길 44	작동기능점검	2017. 8.28	2017. 9.29	2017. 9.29	완비
영진빌딩	노해로69길 21-11	종합정밀점검	2017. 9.13	2017. 9.25	2017. 9.29	완비

붙 임 :  종합정밀점검 지적내역서 각 1부.  끝.

담당자	조재영		담당자	이경석		검사지도팀장	이승오		예방과장	10/10 이상일
협조자
시행	예방과-12531	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 (방학동)	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/	zzojea@seoul.go.kr	/	부분공개(6)