【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	양천소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	2017년 하반기 소방용수시설등 일제조사 계획 보고(수정)

1. 재난관리과-6513(2017.9.27.)호 『2017년 하반기 소방용수시설 등 일제조사 계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 119안전센터 2017년 하반기 소방용수시설 등 일제조사 계획을 아래와 같이 수정 실시 코져 합니다.

가. 일  정 : 2017. 10.11. ～ 10.27.

나. 대  상 : 공소 270001호 등 557개소(저수조 1개소 포함)

다. 점검방법

○ 주간근무자(출장) - 소방용수시설조사 출소

야간근무자(출동대기) - 09:00 ~ 13:00 까지 연장근무

일시 구분	주간근무자 용수조사(출장)	출동 대기 근무
25일 (09:00～13:00)	1팀 (2개조)	2팀 (2개조)
26일 (09:00～13:00)	1팀 (2개조)	3팀 (2개조)
27일 (09:00～13:00)	1팀 (2개조)	2팀 (2개조)
11일 (09:00～13:00)	2팀 (2개조)	3팀 (2개조)
12일 (09:00～13:00)	2팀 (2개조)	1팀 (2개조)
13일 (09:00～13:00)	2팀 (2개조)	3팀 (2개조)
18일 (09:00～13:00)	3팀 (2개조)	1팀 (2개조)
19일 (09:00～13:00)	3팀 (2개조)	2팀 (2개조)
20일 (09:00～13:00)	3팀 (2개조)	1팀 (2개조)

(초과)

라. 주요내용

○ 소방용수시설(지상식,지하식,저수조,비상소방용수)점검 및 정비

○ 119행정정보시스템 소방용수분야 입력사항 확인(사진 정비)

○ 노후소화전 점검 병행실시

○ 수정내용: 소화전 개수(3팀 2조) 및 조사자 변경(2팀 2조).

마. 결과보고 : 2017. 10. 31.(화)  ※「붙임 2」서식

바. 행정사항

(1) 소화전 개폐 시 상수관로로 적수유입으로 인한 민원이 발생하지 않도록 주의하여 조작

(2) 일제조사 실시 후 119행정정보시스템에 자료입력 등 정비 철저

(3) 고장 소화전은 재확인하여 양호, 고장(사용가, 사용불가) 재분류

붙임  1. 2017년 하반기 신월센터 일제수리조사 계획 1부.

2. 2017년 하반기 소방용수시설 일제조사 추진계획 1부.

3. 2017년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과서식 1부.

4. 노후소화전 현황 1부.

5. 비상소방용수시설 현황 1부.

6. 소화전개폐시 유의사항.  끝.

	신월119안전센터장
★담당자	안재윤		3팀장	김관영		119안전센터장	10/10 화현근
협조자
시행	신월119안전센터-4824	(		)	접수		(		)
우	07916	서울특별시 양천구 남부순환로 448 번지	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02-2663-0119	/전송	02-2664-0962	/	24483@seoul.go.kr	/	부분공개(7)