＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강북아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	2017년 9월 정수 생산량 현황 보고(강북)

우리 정수센터 2017년 9월 정수 생산량 현황을 따로붙임과 같이 보고합니다.

○ 생산량 현황

(단위 : ㎥)

구 분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	전년동월	2017 9월	증․감량	증․감율 (%)	2017. 8월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	24,029,942	23,275,738	-754,204	-3.24	24,174,496	-898,758	-3.86
총 생산량	23,905,391	23,173,787	-731,604	-3.15	24,091,514	-917,727	--3.96
1일 생산량	796,846	772,460	-24,386	-3.15	777,146	-4,686	-0.60
유 효 율	99.48	99.56	0.08		99.66	-0.1

따로붙임 : 2017년 9월 정수 생산량 현황 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	권오정		정수과장	김형섭		강북아리수정수센터소장	10/10 임철수
협조자
시행	정수과-3422	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동 397)	/
전화	3146-5844	/전송	3146-5807	/	oh22222@seoul.go.kr	/	대시민공개