아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	성동구청장(안전관리과장)
(경유)
제목	「더 안전시민모임」개최 결과 통보

1. *************************와 관련입니다.

2. 2017.9. 29(금)개최한 「더 안전시민모임」개최 결과를 통보하오니 재난위험시설 및 안전사각지대 시설물이 조기에 해소될 수 있도록 조치하여 주시고

3. 성동구에서는 주기적인 순찰과 점검을 통하여 재난위험시설 등의 안전사고 예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

개최 결과 -

▣ 응봉산 생태육교 노후 계단 및 육교교좌 장치 (금호1가동 산 37-3)

응봉산을 이용하는 많은 시·구민들의 안전과 2018년도 응봉산 개나리 축제시 방문객들의 안전을 위해 노후화로 부식이 심각한 생태육교의 보수·보강 필요성이 인정되어 공사비 지원

공사는 조기에 발주하여 회계연도내 완료할 수 있도록 조치하고, 「더 안전시민모임」을 통한 서울시예산 지원으로 시공한다는 홍보문구(현수막게시 등)를 게첨하는등 적극 홍보요망

※기타 붙임 서울특별시안전관리자문위원 의견 및 결과보고서를 참고하여 공사발주 등에 반영검토

▣ 응봉산 달맞이 공원 내 석축(독서당로 44길25)

자치구에서는 주기적인 순찰을 통하여 안전사고 예방에 철저를 기하여 기할 것

석축 균열 부위 상부에 위치한 나무뿌리가 아래로 밀고 나가 균열 발생하였으므로  뿌리 뽑지 말고, 나무만 제거 요함(벌목은 겨울 전 제거 요함)

석축 내부와 견칫돌 사이 균열 부위는 몰탈 충전 요함

사면의 암반부도 나무에 의해 이격이 발생한 상태이므로, 수목을 제거하고 주입공법에 의해 보수·보강 요함

※기타 붙임 서울특별시안전관리자문위원 의견 및 결과보고서를 참고하여 성동구에서 자체적인    안전조치 계획마련 시행

따로붙임 : 1.「더 안전시민모임」개최 결과 보고서 1부.

2. 안전점검 전문가의 의견서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
실무사무관	김재영		시설안전팀장	박종윤		시설안전과장	10/10 고승효
협조자
시행	시설안전과-14581	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8222	/전송	02-2133-0766	/	jfgold@seoul.go.kr	/	부분공개(6)