문서번호	급수운영과-18150
보존기간	년
결재일자	2017.10.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
최창원	김도묵	10/10 박희철
협 조

서비스반 일일 업무처리 일지(10.10)

2017.10.10

담당업무:구역관리 및 민원업무

(김도묵, 최창원)

연 번	수 요 가	접수내용	조 치 사 항	비 고
1	******** ********* ********* *** ***************************	기타	-수압 : kg/㎠ -계량기구경 : 40m/m -건물내용 : 지상4층(202) -급수형태 : 직수 사용 -기타실태 : 수돗물 하얀물 출수로 수질검사 민원 -조치사항 : 수질검사 담당자 인계

□ 민원 접수 처리 현황

□ 상수도공사 현장 입회

연 번	상수도 공사 현장	현장 입회 및 조치 내용	비 고
-	-	-	-

연 번	위 치	현장 입회 및 조치 내용	비 고
1	신논현역 5번 출구	-순찰현황:신분당선 지하철 공사현장 -순찰내용:신분당선 지하철 터파기 공사현장 순찰, 점검(D800/300m/m)
2	수서역(공영주차장 앞) 밤고개로	-순찰현황:밤고개로 확장공사 구간 -순찰내용:밤고개로 도로 홖장공사 구간 D1,350m/m 상수도관 확인, 점검
3	양재전화국 사거리~ 매봉역 사거리	-작업현황:매몰제수변 현장조사 -작업내용:남부순환도로 포장공사 후 매몰제수변 D500/300m/m 해당업체로 긴급굴상조치 하도록 시설물 담당자 인계

□ 기타작업현황