	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(긴급)소방용수시설 안전조치 요청(030483호)

1. 2017년도 소방재난 업무가이드 재난대응형정편『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 안전센터 관내 지하식소화전(030483호) 맨홀주변에 침하가 발생하여 그 내역을 붙임과 같이 보고합니다.

※ 상기 대상은 대로변에 위치하여 보행 및 차량통행에 지장이 있는 관계로 신속한 조치 요함

붙임: 고장소방용수시설 현지확인서(030483호) 1부.  끝.

	중곡119안전센터장
담당자	이대영		2팀장	채성주		119안전센터장	10/10 박성국
협조자
시행	중곡119안전센터-4688	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서(구의동)	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/		/	대시민공개