		남부수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	035839444	고객접수번호	0992017072532
수용가명	***	민원신청일	2017년 10월 10일
수용가주소	**************************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	32mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20080724	기물번호	b1600001262
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	정성오
입회자	미입회(유선연락)	수용가와의관계	본인
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	- 현장조사 결과 수도계량기보호통에 맑은물이 고여 있음을 확인하고 누수복구 담당에 이첩하여 처리코자 함

끝.

주무관							정성오				시설관리팀장					권승계					시설관리과장					10/10 김기상
협조자
시행			시설관리과-27428										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방2동 470-11)																/
전화		3146-4596							/전송			3146-4639					/	somc0855@seoul.go.kr													/	부분공개(6)