서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 하반기 소방용수시설 등 일제점검(정비) 계획 변경 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-9230호(2017.9.27.)  『2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검(정비) 계획 알림』

나. 수서119안전센터-6100호(2017.9.28.) 『2017년도 하반기 소방용수시설 등 일제점검(정비) 계획 보고』

다. 재난관리과-9267호(2017.9.28.) 『‘17년 ADEX 행사장 민관군 소방 합동훈련 계획 알림』

2. 동절기 대비 2017년도 하반기 소방용수시설에 대한 일제점검 계획을 다음과 같이 변경하여 실시 하고자 합니다.

가. 기    간 : 2017.10.12.(목) ~ 10.31.(화)

※ 변경사유 : ADEX 소방합동훈련 참석자 명단 변경불가에 따른 조사일정 변경

연번	조 사 일		조사팀 (주간근무자)	비번자대기	비고(대기시간)
	변경전	변경후
1	2017.10.26.(목)	·	1팀	3팀	09:00~13:00
2	2017.10.27.(금)	·	1팀	2팀	09:00~13:00
3	2017.10.12.(목)	2017.10.31.(화)	2팀	1팀	09:00~13:00
4	2017.10.13.(금)	·	2팀	3팀	09:00~13:00
5	2017.10.19.(목)	·	3팀	2팀	09:00~13:00
6	2017.10.20.(금)	·	3팀	1팀	09:00~13:00

나. 점검대상 : 공설소화전 2721호 등 435개소

다. 점검인원 : 진압1팀장 백선열 등 19명

라. 안전책임자 : 센터장(각팀진압대장) 및 각조 선임자

마. 내    용

○ 소방용수시설 점검 및 정비

○ 노후소화전(30년이상) 점검 및 등급 재분류

○ 다용도 제수변(소화전) 점검금지

○ 119행정정보시스템 소방용수분야 입력사항 정비(확인) 및 현행화

○ 소방용수시설 주변 도로 침하시 즉시 보고 및 안전조치 철저

○ 소방활동장애 주차구획선 파악 등

3. 행정사항

가. 각 조 담당자는 점검결과를 붙임3,4,5에 의거하여 2017.11.3.(금)까지 각팀 서무담당에게 보고

나. 소화전 개폐시 민원발생 방지 철저

다. 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

라. 각 조 담당자는 반드시 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치하도록 현행화 할 것.

붙임 1. 2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검 및 정비 계획 1부.

2. 2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검(정비) 세부 계획 1부.

3. 2017년 소방용수시설 일제점검 결과서(하반기) 1부.

4. 주차구획선 구획(서식) 1부.

5. 비상소화장치 현황(서식) 1부.

6. 대로상 제수변 및 소화전 현황 1부.  끝.

	수서119안전센터장
★서무담당	남기욱		진압2팀장	김갑경		119안전센터장	10/10 신효인
협조자
시행	수서119안전센터-6328	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 (수서동)	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/		/	대시민공개