아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	전기사업(발전사업) 허가 알림(구일초등학교 태양광발전소 외 49개소)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 전기사업법 제7조(사업의 허가) 및 같은 법 시행규칙 제4조(사업허가의 신청)의 규정에 따라, 우리 시에 신청한 전기사업(발전사업) 허가 신청에 대하여 다음과 같이 처리하였음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 전기사업(발전사업) 허가 처리현황 -

허가번호	발전소명	신청인	설치장소	시설규모	허가일자
서울-376 (2017-09)	구일초 태양광발전소	*****************	********** *********	발전원 : 태양광 용량 : 72.36KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22
서울-377 (2017-09)	오정초 태양광발전소		**********************	발전원 : 태양광 용량 : 49.245KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22
서울-378 (2017-09)	온수초 태양광발전소		*********************	발전원 : 태양광 용량 : 68.34KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22
서울-379 (2017-09)	구일중 태양광발전소		**********************	발전원 : 태양광 용량 : 67KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22
서울-380 (2017-09)	두산초 태양광발전소		**********************	발전원 : 태양광 용량 : 65.325KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22
서울-381 (2017-09)	문성중 태양광발전소		************************	발전원 : 태양광 용량 : 83.08KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22
서울-382 (2017-09)	안천중 태양광발전소		**********************	발전원 : 태양광 용량 : 68.34KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22
서울-383 (2017-09)	문래초 태양광발전소		**********************	발전원 : 태양광 용량 : 52.26KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22
서울-384 (2017-09)	청룡초 태양광발전소		************ *********	발전원 : 태양광 용량 : 77.05KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22

허가번호	발전소명	신청인	설치장소	시설규모	허가일자
서울-385 (2017-09)	미성중 태양광발전소	*****************	***********************	발전원 : 태양광 용량 : 82.745KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22.
서울-386 (2017-09)	신림고 태양광발전소		*********************	발전원 : 태양광 용량 : 65.66KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22.
서울-387 (2017-09)	삼성고 태양광발전소		*******************	발전원 : 태양광 용량 : 72.025KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22.
서울-388 (2017-09)	난우중 태양광발전소		**********************	발전원 : 태양광 용량 : 69.68KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22.
서울-389 (2017-09)	봉림중 태양광발전소		********************	발전원 : 태양광 용량 : 50.25KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22.
서울-390 (2017-09)	영등포고 태양광발전소		***********************	발전원 : 태양광 용량 :100.835KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22.
서울-391 (2017-09)	장승중 태양광발전소		**************************	발전원 : 태양광 용량 : 68.005KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22.
서울-392 (2017-09)	남성중 태양광발전소		***************************	발전원 : 태양광 용량 : 72.695KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22.
서울-393 (2017-09)	중대초 태양광발전소		***********************	발전원 : 태양광 용량 : 100.835KW - 공급전압: AC 380V	2017.9.22
서울-394 (2017-09)	장안중 태양광발전소		************************	- 발전원: 태양광 - 용량: 49.5㎾ - 공급전압: AC 380V	2017.9.27.
서울-395 (2017-09)	중화중 태양광발전소		*************************	- 발전원: 태양광 - 용량: 74.25㎾ - 공급전압: AC 380V	2017.9.27.
서울-396 (2017-09)	휘경공고 태양광발전소		***********************	- 발전원: 태양광 - 용량: 34.65㎾ - 공급전압: AC 380V	2017.9.27.
서울-397 (2017-09)	창신초 태양광발전소		************************	- 발전원: 태양광 - 용량: 34.65㎾ - 공급전압: AC 380V	2017.9.27.
서울-398 (2017-09)	청구초 태양광발전소		********************	- 발전원: 태양광 - 용량: 49.5㎾ - 공급전압: AC 380V	2017.9.27.
서울-399 (2017-09)	삼성전자나눔발전소 1호	******************	*******************************************	발전원 : 태양광 용량 : 93.06KW 무게 : 15.1톤	2017.9.27.
서울-400 (2017-09)	삼성전자나눔발전소 2호		************************************	발전원 : 태양광 용량 : 297KW 무게 : 46.2톤	2017.9.27.
서울-401 (2017-09)	삼성전자나눔발전소 3호		********************************	발전원 : 태양광 용량 : 99.45KW 무게 : 15.5톤	2017.9.27.
서울-402 (2017-09)	아라 태양광발전소	***	*****************	발전원 : 태양광 용량 : 30KW 무게 : 2.88톤	2017.9.28.

허가번호	발전소명	신청인	설치장소	시설규모	허가일자
서울-403 (2017-09)	답십리 태양광발전소	***	*********************	발전원 : 태양광 용량 : 19.84KW 공급전압: AC 380V	2017.9.28.
서울-404 (2017-09)	송암 태양광발전소	***	********************	발전원 : 태양광 용량 : 19.2KW 공급전압: AC 380V	2017.9.28.
서울-405 (2017-09)	국사봉중학교 사회적협동조합 햇빛발전소	***	****************************	발전원 : 태양광 용량 : 33KW 공급전압: AC 380V	2017.9.29.
서울-406 (2017-09)	프라임 태양광발전소	***	******************	발전원 : 태양광 용량 : 16.25KW 공급전압: AC 380V	2017.9.29.
서울-407 (2017-09)	메이즈 태양광발전소	***	****************	발전원 : 태양광 용량 : 19.5KW 공급전압: AC 380V	2017.9.29.
서울-408 (2017-09)	메이필드 태양광발전소	***	****************	발전원 : 태양광 용량 : 63.36KW 공급전압: AC 380V	2017.9.29.
서울-409 (2017-09)	한서초등학교 태양광발전소	****************	****************************	- 발전원: 태양광 - 용량: 49.5㎾ - 공급전압: AC 380V	2017.9.29.
서울-410 (2017-09)	면목중학교 태양광발전소		************************* **	- 발전원: 태양광 - 용량: 49.5㎾ - 공급전압: AC 380V	2017.9.29.
서울-411 (2017-09)	원묵초등학교 태양광발전소		***************************	- 발전원: 태양광 - 용량: 74.25㎾ - 공급전압: AC 380V	2017.9.29.
서울-412 (2017-09)	신내초등학교 태양광발전소		**********************************	- 발전원: 태양광 - 발전설비용량: 49.5㎾ - 공급전압: AC 380V	2017.9.29.
서울-413 (2017-09)	동원초등학교 태양광발전소		******************************	- 발전원 : 태양광 - 용량: 74.25㎾ - 공급전압: AC 380V	2017.9.29.
서울-414 (2017-09)	상봉중학교 태양광발전소		****************************	- 발전원 : 태양광 - 용량: 34.65㎾ - 공급전압: AC 380V	2017.9.29.
서울-415 (2017-09)	휘봉초등학교 태양광발전소		***************************	- 발전원 : 태양광 - 용량: 49.5㎾ - 공급전압: AC 380V	2017.9.29.
서울-416 (2017-09)	휘경초등학교 태양광발전소		****************************	- 발전원 : 태양광 - 용량: 74.25㎾ - 공급전압: AC 380V	2017.9.29.
서울-417 (2017-09)	은자 태양광발전소	***	************************	발전원 : 태양광 용량 : 19.845KW 공급전압: AC 380V	2017.9.29
서울-418 (2017-09)	강신중학교 태양광발전소	*****************	********************************	발전원 : 태양광 용량 : 99.495KW 공급전압: AC 380V	2017.9.29

허가번호	발전소명	신청인	설치장소	시설규모	허가일자
서울-419 (2017-09)	금융고등학교 태양광발전소	***************	************************************	발전원 : 태양광 용량 : 89.11KW 공급전압: AC 380V	2017.9.29
서울-420 (2017-09)	양강초등학교 태양광발전소		******************************	발전원 : 태양광 용량 : 72.36KW 공급전압: AC 380V	2017.9.29
서울-421 (2017-09)	치현초등학교 태양광발전소		***********************************	발전원 : 태양광 용량 : 81.405KW 공급전압: AC 380V	2017.9.29
서울-422 (2017-09)	백석초등학교 태양광발전소		*********************************	발전원 : 태양광 용량 : 58.625KW 공급전압: AC 380V	2017.9.29
서울-423 (2017-09)	백석중학교 태양광발전소		**********************************	발전원 : 태양광 용량 : 96.145KW 공급전압: AC 380V	2017.9.29
서울-424 (2017-09)	삼정중학교 태양광발전소		********************************	발전원 : 태양광 용량 : 41.875KW 공급전압: AC 380V	2017.9.29
서울-425 (2017-09)	세현고등학교 태양광발전소		********************************	발전원 : 태양광 용량 : 100.5KW 공급전압: AC 380V	2017.9.29

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	전기위원회(사무국장),전국시도,전국시군구
주무관	조성래		햇빛발전팀장	김창중		녹색에너지과장	10/10 김중영
협조자
시행	녹색에너지과-19802	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-1020	/전송	02-2133-3565	/		/	부분공개(6)