	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원 관련 소방용수시설 현지확인 결과보고(소화전2550호)

1. 관련근거

가. 유선민원접수(2017. 9. 29. 10:00)호 『지상식 소화전 이설 요청 1건』

나.  재난관리과-6372(2017. 10. 10.)호  『소방용수시설 민원 관련 현지확인 계획 보고』

2. 전화 민원 접수에 따른 현지확인 결과 보고입니다.

연번	민원인	장 소	요청내용	소화전
1	*** ***************	**** ***************	지상식 소화전 불편사항(통행불편, 민원 사고 우려)으로 민원 신청함. -지상식 소화전 이설 요청-	2550(지상식)

다. 확인일자 : 2017. 10. 10.(화)

라. 확 인 자 : 소방용수 담당자 소방교 김재식

마. 확인결과(담당자 의견)

○ 2550호 : 인도상 중앙에 위치하여 통행에 불편이 많고, 안전사고 발생 우려가 매우 크므로 위치변경이 필요하다고 판단됨.

붙임 : 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

담당자	김재식		대응총괄팀장	장충식		재난관리과장	10/10 정동민
협조자
시행	재난관리과-6381	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	jasica911@seoul.go.kr	/	부분공개(6)