문서번호	현장대응단-7337
보존기간	년
결재일자	2017.10.10.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘2팀장	현장대응단장
신청순	代윤민규	전결 10/10 김시옥

화재발생종합보고서

화재번호		2017 - 170
출동일시		2017. 10. 9.(월) 09:18 ~ 09:55 (완진 09:23)
발생장소		***********************************
피해 내역	인명	없음.
	재산	11천원(부동산 0, 동산 11)
화재원인		부주의(음식물 조리중)
발화개요		상층부에 사는 시민이 타는 냄새와 창문으로 연기가 들어와 119에 신고하고 소방대 도착 전 거주자가 자체 처리한 상황으로서, 거주자가 가스레인지에 음식물 조리중 자리를 비워 음식물이 탄화한 것으로 추정됨.
붙임 1. 화재발생종합보고서(2017-170) 1부. 2. 화재현황 조사서 1부. 3. 화재유형별 조사서 1부. 4. 화재피해 조사서(재산) 1부. 5. 질문기록서 1부. 끝.

동작소방서장