투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	물놀이형 놀이시설 수질검사 결과 보고(9월)

1. 동부공원녹지사업소 공원운영과-6918(2017.05.04.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 동부공원녹지사업소 산하공원 물놀이형 수경시설 9월 수질관리를 위하여 수질검사를 의뢰하고 그 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

=========== 아 ======= 래 ============

가. 검사대상 :

- 보라매공원 (바닥분수, 계류), 시민의 숲공원(바닥분수, 계류)

나. 검사항목 : 수소이온, 탁도, 대장균, 유리잔류염소

다. 검사의뢰 기관 : 서울특별시보건환경연구원

라. 검사결과 : 9월 1차, 2차 결과 [적합]

수질검사 의뢰장소	수질검사 결과
	수소이온농도 (5.8~8.6)		탁도(NUT) (25이하)		대장균 (개체수/100mL)		유리잔류염소 (mg/L)
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차
보라매 바닥분수	7.8	7.7	0	0.02	0	0	1.5	3.7
보라매 상부수조	7.8	7.7	0	0	0	0	2.5	3.7
시민의 숲 바닥분수	7.5	7.4	0.40	0.16	0	3	0.41	0.48
시민의 숲 계류	7.5	7.4	0.24	0.12	0	1	0.44	0.50

붙임 : 1. 보라매공원 수질검사결과 1차분  2건.

2. 보라매공원 수질검사결과 2차분  2건.

3. 시민의 숲공원 수질검사결과 1차분  2건.

4. 시민의 숲공원 수질검사결과 2차분  2건.

5. 남부수도 유리잔류염소 1차분 측정결과 1부.

6. 남부수도 유리잔류염소 2차분 측정결과 1부.

7. 강남수도 유리잔류염소 1차분 측정결과 1부.

8. 강남수도 유리잔류염소 2차분 측정결과 1부.끝.

주무관	서준기		공원운영팀장	최영준		공원운영과장	代이완수		동부공원녹지사업소장	10/10 이용태
협조자
시행	공원운영과-15717	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로 20길 33 보라매공원관리사무소	/
전화	02)2181-1189	/전송	02)2181-1199	/	sjk9161@seoul.go.kr	/	대시민공개