문서번호	시설보수과-7580
결재일자	2017.10.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
나철흠		10/11 박국남
협 조

2017 3/4분기 하자검사 결과보고

(2014,2015,2016일상유지 및 광평교 외 5개 시설물)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10.

동부도로사업소

(시설보수과)

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2014년 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)
공 사 개 요		하자검사 대상 : 석촌지하차도, 대치지하차도 ∙ 석촌지하차도 : 지하차도 집수정 침사지 퇴적 ∙ 대치지하차도 : 유타입 경계석몰탈채움, 아스콘포장균열보수 갈매기표지보수 등
계 약 자		이안종합건설(주) 대표 임재민
계약 년 월 일		2014. 04. 03
준공 년 월 일		2015. 02. 23
하 자 담보기간	시기	2015. 02. 24
	종기	2018. 02. 23
하자 검사일자		2017. 09. 28
검 사 결 과		○ 특이사항 발견치 못함

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.                      2017. 10. 11

하자검사원   직 지방토목주사    성명 나철흠

지방토목주사보  성명 김부호

동부도로사업소 경리관 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2015년 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)
공 사 개 요		하자검사 대상 : 석촌지하차도,대치지하차도 ∙ 석촌지하차도 : 송파방향 280m 아스콘 포장복구 0.6m2 송파방향 60m방음판 교체 1개 U-Type부체도로 양방향 연석 설치 546m 석촌방향 박스입구 U형측구 보수 17m ∙ 대치지하차도 :옹벽부열화,박리,박락,철근노출보수,타일탈락
계 약 자		(합)목우공영 대표 오영미
계약 년 월 일		2015. 02. 24
준공 년 월 일		2015. 12. 22
하 자 담보기간	시기	2015. 12. 23
	종기	2018. 12. 22
하자 검사일자		2017. 09. 28
검 사 결 과		○ 특이사항 발견 못함

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.                         2017. 10. 11

하자검사원   직 지방토목주사    성명 나철흠

지방토목주사보  성명 김부호

동부도로사업소 경리관 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2016년 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)
공 사 개 요		하자검사 대상 : 대치지하차도,위례터널 ∙ 대치지하차도 : 죠인트 보수 46.8m ∙ 위례터널 : 위치표지판 설치 112개소 설치
계 약 자		오에스유지관리(주) 박희숙
계약 년 월 일		2016. 04. 02
준공 년 월 일		2016. 12. 26
하 자 담보기간	시기	2016. 12. 27
	종기	2018.12.26/2019.12.26.(방수/시설보수)
하자 검사일자		2017. 09. 28
검 사 결 과		○ 특이사항 발견 못함

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.                         2017. 10. 11

하자검사원   직 지방토목주사    성명 나철흠

지방토목주사보  성명 김부호

동부도로사업소 경리관 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		광평교 보수공사
공 사 개 요		∙ 아스팔트 포장 55a, 신축이음장치 교체 110m
계 약 자		상리종합건설 대표 장현정
계약 년 월 일		2015.07.09
준공 년 월 일		2015.10.28
하 자 담보기간	시기	2015.10.29
	종기	2017.10.28
하자 검사일자		2017.09.28
검 사 결 과		○ 특이사항 발견 못함

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.

2017. 10. 11

하자검사원   직 지방토목주사    성명 나철흠

지방토목주사보   성명 김부호

동부도로사업소 경리관 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		석촌지하차도 보수공사
공 사 개 요		∙ 콘크리트 균열보수 939m ∙ 콘크리트 단면보수 499㎡ ∙ 콘크리트 표면보수 1,945㎡
계 약 자		초승건설(주) 대표 김창효
계약 년 월 일		2016.05.24
준공 년 월 일		2016.11.30
하 자 담보기간	시기	2016.11.30
	종기	2019.11.29
하자 검사일자		2017.09.28
검 사 결 과		○ 특이사항 발견 못함

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그결과를 보고합니다.

2017. 10. 11

하자검사원   직 지방토목주사    성명 나철흠

지방토목주사보    성명 김부호

동부도로사업소 경리관 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		위례지구 복정사거리 입체화시설 건설공사
공 사 개 요		∙ 총연장 : B=20m, L=2,361.9m(서울시1,411.9m+성남시 950m) (U-Type455m, Box693.5m, 터널구간1,120m,토공구간 93.4m) ∙ 집 수 정 : 3개소(시점부, 중앙부, 종점부) ∙ 피난연결통로 : 차량용 2개소, 대인용 4개소, 피난계단 2개소
계 약 자		코오롱글로벌(주) 외 2개사 윤창운
계약 년 월 일		2014.04.08.
준공 년 월 일		2014.10.20
하 자 담보기간	시기	2014.10.21
	종기	2024.10.20.
하자 검사일자		2017.09.28
검 사 결 과		정밀점검용역 결과 따로붙임의 하자보수내역과 같음 (시공사 하자보수 요청코자 함.)

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.

2017. 10. 11

하자검사원   직 지방토목주사    성명 나철흠

지방토목주사보    성명 김부호

동부도로사업소 경리관 귀하