	성동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체계획 보고

1. 재난관리과-1720(2017. 10. 10.)호『2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 성수119안전센터 2017년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    정

팀 별	일 자	시 간	비 고
2팀	10.17(화)	09:00 ~ 12:00 (3시간)
	10.19(목)
	10.25(수)
3팀	10.24(화)
	10.26(목)
	11.01(수)
1팀	10.16(월)
	10.18(수)
	10.20(금)

나. 점검대상 : 403개소(소방용수시설(공설) 384, 급수탑 2, 저수조 1, 비상소화장치 16)

다. 점 검 자 : 성수센터 비번직원(구급대원 제외)

라. 점검방법 : 일제정밀조사(점검) 요령에 따라 시행

마. 결과제출 : 붙임4, 5 서식에 의거 2017. 11. 10.(금) 한 제출

사. 유의사항

○ 소방용수시설 출수 점검 시 급격한 밸브개폐를 피하여 서서히 조작

○ 밸브개방 시 순서에 따라 점검하여 적수 등으로 인한 민원발생 방지

- 몸통소화전 밸브 → 제수밸브(폐쇄 시 역순) ※ 팀별 사전교육 확행

○ 자체 일제조사 계획 수립 제출 및 당일 08:00까지 조사계획 일보 전자메일 제출

○ 팀별 일제조사직원 복장통일(활동복 + 활동화 + 모자 또는 기동복 + 기동화 + 모자)

○ 조별 안전담당 책임자를 지정하고 안전사고 방지교육 실시할 것

붙 임  1. 2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 소방용수관리리스트(전체) 1부.

3. 노후소화전현황 1부.

4. 2017년 소방용수시설 일제조사 결과서(하반기) 1부.

5. 주차구획선 구획(서식) 1부.  끝.

	성수119안전센터장
★담당자	안진우		진압2팀장	김선광		119안전센터장	10/11 나종성
협조자
시행	성수119안전센터-1208	(		)	접수		(		)
우	04777	서울특별시 성동구 뚝섬로 452	/
전화	02)468-0119	/전송	3409-4119	/	ajw10@seoul.go.kr	/	대시민공개