	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 통보

1. 2017년도 소방재난 업무가이드『재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 우리 현장대응단에서 관리·운용 중인 소방용수시설에 고장이 발생하여 붙임과 같이 통보합니다.

연번	용수번호 (식구분)	위 치	고장내역 (사용여부)	확인일	비 고
1	1136 (지상식)	봉화산로 194 (신내동 666)	차량 추돌로 인한 몸통 파손 (사용불가)	2017.10.10
2	1015 (지하식)	용마산로139길 67 (신내동 310-1)	노후로 인한 제수변 및 배관 파손 추정 (사용불가)	2017.10.10

붙임 : 고장 소방용수시설 위치도 및 사진 각 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	홍성원		진압3대장	유병욱		지휘3팀장	조민호		현장대응단장	10/11 이선철
협조자
시행	현장대응단-6932	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장대응단	/
전화	02-496-1191	/전송	02-2207-0119	/	ilpostino2253@seoul.go.kr	/	대시민공개