문서번호	시설관리과-27646
결재일자	2017.10.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
시설관리팀장	행정관리팀장	행정지원과장	남부수도사업소장
권승계	신민철	代신민철	10/12 전영석
협 조

당직근무 일일 상황보고

2017.10.11(숙직)

2017. 10

남부수도사업소

당직근무 일일 상황보고

█  당직일자 : 2017년 10월 11일  수요일 (숙직)

█  당직책임자 : 6급 권승계

○ 당 직 원 : 7급 박춘성, 7급 손민호

█  상황접수 및 처리현황

○ 접수 총 건수 :  5건 (처리 : 5건 , 진행중 : 0건)

구 분	건수	내 용		조치사항 (경과 및 복구시간)
옥외누수신고	0건	․		․ 처 리 : 0건 ․ 진행중 : 0건
출수불량 신고 (소․불출수)	5건	․ 스트레이너막힘 : 0건 ․ 구경협소 : 0건 · 수압부족 : 0건 ․ 옥외탐지 : 0건 ․ 누수진단 : 0건	․ 배관이상 : 0건 ․ 밸브이상 : 0건 ․ 외갑누수 : 0건 ․ 기 타 : 0건	․ 처 리 : 0건 ․ 진행중 : 0건
요금관련	5건	․ 명의변경 : 0건 ․ 체납확인 : 0건 ․ 이사정산 : 3건	․ 자동이체해지 : 0건 ․ 기 타 : 2건	․ 처 리 : 5건 ․ 진행중 : 0건
단수사항	해당 없음
기전사고	해당 없음
외부기관 점검사항	해당 없음
기타사건․사고 (방송보도사항등)	해당 없음			- 배수지 수위 -
				구 분	23:00	05:00
				노량진	3.4	4.1
				대 방	3.1	4.2
				상 도	3.0	3.8
				금 천	3.7	4.7
				낙성대	3.3	4.6
				신림 6	3.3	3.8

첨부 : 1. 당직근무일지 1부

2. 누수발생보고 1부

3. 순찰코스별 보고서 1부.  끝