아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	스페이스 살림 조성 공사 계약심사 보완 사항 제출 요청

1. 건축부-17166호(2017. 9. 29)와 관련입니다.

2. 귀부서에서 계약심사 요청한 스페이스 살림 조성 공사에 대해 보완 요청하오니 2017. 10. 20(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 보완사항

- 공통 : 건축, 토목, 조경의 XML 파일 제출

(조달청 원가시스템 등록시 오류발생)

- 토목(문의 2133-3332 김경근 주무관)

· 설계내역 세부공종별 규격 모두 기재

· .2017년 하반기 실적단가 적용

· 특정공법(제품) 선정 심의 결과 제출(방침, 결과보고서 등)

· 사토장, 토취장 위치 제출(주소)

· 지반조사보고서 제출

· 계측관리 별도 시행 검토

⇒ 『계측비용 및 계측기기의 수수료에 대한 산정기준(국민안전처)』에 의하면 계측은  엔지니어링 사업대가의 기준을 적용하는 용역에 해당되므로 시설공사와는 별도 시행.

· 되메우기 장비인력조합 산출대가는 수량으로 구분

ex) 터파기(B.H 0.7㎥ 90%+인력 10%) 100㎥ : B.H 0.7㎥(100%) 80㎥, 인력(100%) 20㎥

· 영구배수시설 세부 산출내역으로 작성. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	조중원		건축심사팀장	서홍일		계약심사과장	10/12 안호
협조자
시행	계약심사과-18398	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-3336	/전송		/	napory@seoul.go.kr	/	대시민공개