	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설 부분완공검사증명서 발급 보고(청계천로 86)

1. 민원접수-4021,4022,4023,4024,4025(2017.10.13.)호 『소방시설공사 부분완공검사신청서 및 소방공사감리결과보고서』 과 관련입니다.

2. 소방시설공사 부분완공검사신청서 및 소방공사감리 결과보고서가 제출되어 검토한 바 소방관계법령 및 화재안전기준에 적합하여 소방시설 부분완공검사증명서를 붙임과 같이 발급하고자 합니다.

가. 건물명 : 한화생명보험(주) 장교빌딩

나. 위  치 : 서울특별시 중구 청계천로 86

다. 건축주 : 한화생명보험(주)

라. 규  모 : 철근콘크리트구조 지하4 지상29  연면적 153,124.38㎡ 1개동

(금회공사) 지상12층 2,045.98㎡

마. 주용도 : 업무시설(근린생활시설,판매시설)

바. 공사종별 : 신설/증설/개설(지상12층)

사. 소방시설

○ 소화설비 : 소화기구,자동소화장치,옥내소화전설비,스프링클러설비,물분무등소화설비

○ 경보설비 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비

○ 피난설비 : 유도등,비상조명등

○ 소화활동설비 : 제연설비,연결송수관설비,비상콘센트설비

아. 감리업체 및 시공업체

○ 감리업체: ㈜간삼건축종합건축사사무소/전문/책임감리원 장윤석(기계/특급,전기/특급)

○ 시공업체: ㈜한화건설/전문/책임기술자 유준선(전기/고급)

세일이엔에스(주)/전문/책임기술자 지상윤(기계/특급)

타이코코리아(주)/전문/책임기술자 한성환(전기/고급)

한화에스엔씨/전문/책임기술자 임성호(정보통신/고급)

자. 서류검토결과: 적합

붙임 : 소방시설 부분완공검사증명서 1부. 끝.

담당자	김원일		예방팀장	서인식		예방과장	10/13 이철호
협조자
시행	예방과-17514	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02)2232-0048	/전송	02)2238-1803	/	one1k@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)