＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	서부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 3분기 아리수음수대 수질검사 및 점검 현황보고

우리사업소 관내 설치되어 있는 아리수 음수대의 3/4분기 수질검사 결과 및 점검현황을 붙임과 같이 제출합니다.

○ 검사현황

구 분	검사대상(개소)	수질검사	미검사 (철거, 미사용 등)	비 고
계	2,621대(335개소)	2,536	85	※ 지하철은 1회/월 검사
학 교	2,165(137)	2,106	59
유치원	20(11)	18	2
공공기관	230(69)	219	11
공원 (샘터포함)	200(116)	187	13
지하철	6(2)	6	-

붙임:  2017년 3분기 음수대 수질검사 결과 1부.  끝.

	서부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장),급수운영과장,시설관리과장
주무관	류현선		수질팀장	우안제		행정지원과장	전결 10/13 서경만
협조자
시행	행정지원과-25951	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3562	/전송	02-3146-3578	/	rhsun79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)