"흔들리지 않는 양심! 당신이 아름답습니다."
		구로소방서
수신자		수신자참조
(경유)
제목	2017년 119안전센터 비상(인버터)발전기 특별점검 계획 알림(이첩)

1. 전산통신과-5218(2017.10.12.)호“2017년 119안전센터 비상(인버터)발전기 특별점검 계획 알림”과 관련입니다.』

2. 119종합전산정보시스템의 안정적인 운영을 위하여 119안전센터에 설치된 비상(인버터)발전기 등의 특별점검을 아래와 같이 실시하고자 하오니 해당 소방서 및 119안전센터에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

가. 일 시 : 2017년 11월 1일(시흥,독산,공단,구로,신도림,수궁)

11월 8일(고척)

나. 대 상 : 인버터발전기 설치 ․ 운용중인 119안전센터

다, 목 적 : 119안전센터에 설치된 비상(인버터)발전기, ATS(자동전환스위치) 및 보조전원공급장치를 사전에 특별점검 및 보수하여 정전시 정상적 출동이 되도록 하기 위함

라. 점검자 : 서울종합방재센터 전산통신과 소방교 신수환

서울종합방재센터 유지보수업체(㈜SD시스템) 임경수 과장

엠제이글로벌 박정민 차장, 김정곤 대리

3. 행정사항

○ 점검시 발전기 내부 장기간 보관된 연료를 교체하오니 각 안전센터에서는 사전에 장비회계팀에 협조받아 휘발유 (사용량: 10리터, 용도: 비상발전기용)를 별도로 준비해 주시기 바라며,

※교체된 휘발유는 오토바이 등(출동차량)의 연료로 활용

○ 발전기 및 기타 장비의 확인 및 점검을 위하여 점검시 임의 정전(10분가량)예정이니 119안전센터에서는 출동지령 하달시 참고하시고 일정변경시 별도 통보예정임

붙임 1. 119안전센터 비상(인버터)발전기 특별점검 계획서 1부.

2. 비상발전기 등 점검일정 1부.  끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,수궁119안전센터장,고척119안전센터장,구로119안전센터장,독산119안전센터장,시흥119안전센터장,신도림119안전센터장,공단119안전센터장
상황실장	박선호		지휘2팀장	노봉섭		현장대응단장	10/13 김운하
협조자
시행	현장대응단-7880	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 현장대응단	/	fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-2618-0119	/전송	02-2619-0121	/		/	대시민공개