길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-19356

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	代송종학	10/16 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	10/5(목)	10/6(금)	10/7(토)	10/8(일)	10/9(월)	10/10(화)	10/11(수)	계
2016년	109,627	118,296	120,872	104,956	118,525	102,085	112,474	786,835
2017년	75,400	95,200	95,400	103,500	98,800	102,300	100,000	670,600
증 ․ 감	-34,227	-23,096	-25,472	-1,456	-19,725	215	-12,474	-116,235

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (9.28~10.4)	금주 공급량(㎥) (10.5~10.11)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
689,300	670,600	-18,700	-2.71

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: -18,700(-2.71% 감소)

- 2017년 10월 현재 전년 대비 공급량: -618,861㎥(감소)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.