문서번호	안전지원과-21571
결재일자	2017.10.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★담당자	장비관리담당	장비관리팀장		안전지원과장
김인철	탁한수	김용근		10/16 김송연
협 조
	경리팀장		권오덕

『산불화재시 대량의 소화용수를 고도가 높은 지역에도 손쉽게 보낼수 있는...』

소형펌프차 소방펌프성능개선 계획

2017. 10.

소방재난본부

(안전지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

	『산불화재시 대량의 소화용수를 고도가 높은 지역에도 손쉽게 보낼수 있는...』
소형펌프차 소방펌프성능개선 계획

최근 수락산 화재 등 산불발생시 대량의 소화용수를 고도가 높은 지역에도 손쉽게 보낼 수 있도록 소방펌프를 고압송수시스템으로 개선하여 신속하고 효과적으로 산불진압을 하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 안전지원과-5412(2017.4.28.)호 “소방펌프(소형3.5톤)조달구매 요청”

□ 안전지원과-12216(2017.6.12.)호 “소방펌프 성능개선 계획 시달”

□ 수락산 산불화재(2017.6.1.)및 소방펌프차량 성능개선 시연회

(송파소방서-2013.7.29.)

□ 재난대응과-4346(2017.2.28.)호 “2017년도 산불화재 및 진압대책 알림”

□ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률『제25조 등』수의계약

Ⅱ		신규 소형펌프차 소방펌프성능 개선

□  신규 소형펌프차

구 분	펌프성능개선 前	펌프성능개선 後	비고
펌프차 (소형3.5톤)	∘흡수축 : 압력계15kgf/㎠ ∘펌프측 : 펌프커버 알루미늄 ∘방수축 : 압력계35kgf/㎠	∘흡수축 : 압력계40kgf/㎠ ∘펌프측 : 펌프커버 흑연주철 ∘방수축 : 압력계40kgf/㎠
	※ 기타사항 - 펌프배관․ 커버 사용압 40kgf/㎠에 견딜수 있도록 (A-1급40kg/㎠)

	《 소형소방펌프차 조달계약 개요 》
◦ 계약일자 : 2017. 5. 25. ~ 2017. 12. 20. ◦ 조달계약번호 : 6112226 ◦ 계약자 : ㈜파이어스(인천광역시 동구 중봉대로 97(송현동) / 대표 원문식 ◦ 수량/계약금액 : 5대(단가 ⇒ 187,423천원 / 5대 ⇒ 937,116천원) ◦ 규격 : 소방펌프차 HIRES3517P/ HD물탱크1200L / 폼탱크100L ◦ 구매방법 : 조달구매(2단계평가방식) ※ 현재 제작중인 소형펌프차량에 “소방펌프성능” 개선

❍ 기대효과

- 일반 소방차량보다 약 2배의 압력에 버틸 수 있도록 제작되어서 거리가 먼 산불진화 작업과 고층 건물의 화재 진압에 적합하여 시민의 생명과 재산 보호

Ⅲ		신규소형펌프차 소방펌프성능 개선 및 예산

□ 수량/차종 : 5대(소형펌프차3.5톤)

□ 구매예산 : 27,830천 원(부가세 포함)

□ 예산과목 : 안전지원과 / 소방차량 교체 및 보강 / 자산 및 물품취득비

□ 구매방법 : 수의계약(사유:붙임)

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조(계약의 방법)

□ 같은 법률 시행령 제25조 제1항 4호 “가ㆍ타” 목

Ⅳ		향후 추진일정

□ 계약의뢰(소방행정과)………………………………………………10월

□ 중간 및 완성검사(소방산업기술원) ……………………………10월

□ 납품(현장투입)…………………………………………………………10월

붙임 1. 소방차량 성능개선 부속품 규격서 1부.

2. 수의계약 집행 사유서 1부.

3. 고압소방펌프 안전관리 수칙 1부.

4. 수락산 화재 관련사진 1부.

5. 견적서 각 1부.  끝.